**БЮРЕТКИ автоматические (Пеллета)**

Бюретка автоматическая, синяя шкала, игольчатый тефлоновый кран, сертификат партии, прозрачная - полоса Schellbach, класс AS - 10 мл, 019.01.010

Характеристики:

1. Объем – 10 мл
2. Материал – боросиликатное стекло 3.3 в соответствии со стандартами ISO 385
3. Стекло – прозрачное
4. Класс АS
5. Погрешность – ±0,020 мл
6. Цена деления – 0,02 мл
7. Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение
8. Надписи и номинальные значения на прозрачных бюретках напечатаны синей эмалевой краской
9. Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки
10. С полосой Шелбаха
11. Автоматические бюретки поставляются **без бутылок и груш**. Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно

Бюретка автоматическая, синяя шкала, игольчатый тефлоновый кран, сертификат партии, прозрачная - полоса Schellbach, класс AS - 25 мл, 019.01.025

Характеристики:

1. Объем – 25 мл
2. Материал – боросиликатное стекло 3.3 в соответствии со стандартами ISO 385
3. Стекло – прозрачное
4. Класс АS
5. Погрешность – ±0,030 мл
6. Цена деления – 0,05 мл
7. Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение
8. Надписи и номинальные значения на прозрачных бюретках напечатаны синей эмалевой краской
9. Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки
10. С полосой Шелбаха
11. Автоматические бюретки поставляются **без бутылок и груш**. Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно

Бюретка автоматическая, синяя шкала, игольчатый тефлоновый кран, сертификат партии, прозрачная - полоса Schellbach, класс AS - 50 мл, 019.01.050

Характеристики:

1. Объем – 10 мл
2. Материал – боросиликатное стекло 3.3 в соответствии со стандартами ISO 385
3. Стекло – прозрачное
4. Класс АS
5. Погрешность – ±0,050 мл
6. Цена деления – 0,10 мл
7. Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение
8. Надписи и номинальные значения на прозрачных бюретках напечатаны синей эмалевой краской
9. Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки
10. С полосой Шелбаха
11. Автоматические бюретки поставляются **без бутылок и груш**. Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно

Бюретка автоматическая, белая шкала, игольчатый тефлоновый кран, сертификат партии, темная - полоса Schellbach, класс AS - 10 мл, 019.05.010

Характеристики:

1. Объем – 10 мл
2. Материал – боросиликатное стекло 3.3 в соответствии со стандартами ISO 385
3. Стекло – темное
4. Класс АS
5. Погрешность – ±0,020 мл
6. Цена деления – 0,02 мл
7. Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение
8. Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напечатаны белой эмалевой краской
9. Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки
10. С полосой Шелбаха
11. Автоматические бюретки поставляются **без бутылок и груш**. Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно

Бюретка автоматическая, белая шкала, игольчатый тефлоновый кран, сертификат партии, темная - полоса Schellbach, класс AS - 25 мл, 019.05.025

Характеристики:

1. Объем – 25 мл
2. Материал – боросиликатное стекло 3.3 в соответствии со стандартами ISO 385
3. Стекло – темное
4. Класс АS
5. Погрешность – ±0,030 мл
6. Цена деления – 0,05 мл
7. Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение
8. Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напечатаны белой эмалевой краской
9. Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки
10. С полосой Шелбаха
11. Автоматические бюретки поставляются **без бутылок и груш**. Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно

Бюретка автоматическая, белая шкала, игольчатый тефлоновый кран, сертификат партии, темная - полоса Schellbach, класс AS - 50 мл, 019.05.050

Характеристики:

1. Объем – 50 мл
2. Материал – боросиликатное стекло 3.3 в соответствии со стандартами ISO 385
3. Стекло – темное
4. Класс АS
5. Погрешность – ±0,050 мл
6. Цена деления – 0,10 мл
7. Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение
8. Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напечатаны белой эмалевой краской
9. Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки
10. С полосой Шелбаха
11. Автоматические бюретки поставляются **без бутылок и груш**. Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно

**Дополнительно:**

Бутыль для автоматических бюреток - прозрачное стекло - 2 л, 020.07.010

1. Объем – 2000 мл
2. Материал – прозрачное стекло
3. Горло NS 29/32
4. Для использования с автоматическими бюретками

Бутыль для автоматических бюреток - темное стекло - 2 л, 020.07.025

1. Объем – 2000 мл
2. Материал – темное стекло
3. Горло NS 29/32
4. Для использования с автоматическими бюретками

Груша для бюретки, стандартная модель, 020.08.001

1. Изготовлена из высококачественного натурального каучука
2. Диаметр трубки идеально подходит к впускному воздушному коннектору автоматической бюретки