К статье «Строительные нормы по техническому состоянию зданий и сооружений»

Форма 1

| УТВЕРЖДАЮ Руководитель предприятия (организации) – ответственный эксплуатант |
| --- |
| подпись |  | фамилия, инициалы |
| ____ ________________________ 20___ г. |

АКТ
общего планового (весеннего) технического осмотра здания

___ ______________ 20__ г.	______________________________

город

Здание № _____ корпус _____ по ул. (пер.)

находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении

Эксплуатирующая организация

наименование

Комиссия в составе представителей:

должность, фамилия, инициалы

должность, фамилия, инициалы

должность, фамилия, инициалы

произвела общий плановый технический осмотр здания.

1 Техническим осмотром установлено следующее техническое состояние элементов здания и необходимый объем работ:

| Элементы здания и конструкции | Оценка технического состояния | Наименование дефектов, выявленных в период технического осмотра | Необходимый объем ремонтно-восстановительных работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Единица измерения | Количество |  |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь |  |  |  |  |  |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы |  |  |  |  |  |  |
| Водосточные трубы |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние водостоки |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |
| Лестничные клетки |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка и тротуары |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Групповые приборы учета тепла, холодной и горячей воды |  |  |  |  |  |  |
| Система регулирования подачи тепловой энергии и учета |  |  |  |  |  |  |
| Система канализации |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения и освещения |  |  |  |  |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы, мусорокамеры |  |  |  |  |  |  |
| Контейнерные площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |  |
| Система дымоудаления |  |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |  |

2 На основании результатов технического осмотра комиссия установила:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Нужное подчеркнуть.

| Председатель комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | фамилия, инициалы |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | подпись |  | фамилия, инициалы |
|  | подпись |  | фамилия, инициалы |

Примечание. В зависимости от назначения здания перечень элементов, инженерных систем должен уточняться и соответствовать эксплуатационно-техническому паспорту.

Форма 2

| УТВЕРЖДАЮ Руководитель предприятия (организации) – ответственный эксплуатант |
| --- |
| подпись |  | фамилия, инициалы |
| ____ ________________________ 20___ г. |

АКТ
общего планового (осеннего) технического осмотра здания
(о готовности к зиме)

___ ______________ 20__ г.	______________________________

город

Здание № _____ корпус _____ по ул. (пер.)

находится в хозяйственном ведении, оперативном управлении

Эксплуатирующая организация

наименование

Комиссия в составе представителей:

должность, фамилия, инициалы

должность, фамилия, инициалы

должность, фамилия, инициалы

должность, фамилия, инициалы

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного здания.

1 Техническим осмотром установлено следующее техническое состояние элементов здания и необходимый объем работ:

| Элементы здания и конструкции | Оценка технического состояния | Наименование дефектов, выявленных в период технического осмотра | Необходимый объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Единица измерения | Количество |
| Крыша |  |  |  |  |  |
| Водосточные трубы |  |  |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |
| Балконы и балконные ограждения |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| Подвальные помещения |  |  |  |  |  |
| Отмостка вокруг здания |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |
| Система отопления от котлов в квартирах и зданиях |  |  |  |  |  |
| Котельные помещения, оборудование |  |  |  |  |  |
| Тепловые элеваторные узлы |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Групповые приборы учета: холодной воды горячей воды тепла |  |  |  |  |  |
| Система регулирования подачи тепловой энергии и учета |  |  |  |  |  |
| Система канализации |  |  |  |  |  |
| Бойлер, водоподогреватель |  |  |  |  |  |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| Система дымоудаления |  |  |  |  |  |
| Отопительные печи и газовые котлы, газовые и водогрейные колонки, в т.ч. дымоходы, выходы от газового оборудования (даты составления актов допуска к эксплуатации печей) |  |  |  |  |  |
| Общее утепление, в т.ч.: чердаков подвалов окон дверей мусоропроводов инженерного оборудования |  |  |  |  |  |

2 Наличие актов за подписью представителей тепловых сетей и энергонадзора

номера и дата подписи актов

Выводы и предложения

| Председатель комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | фамилия, инициалы |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | подпись |  | фамилия, инициалы |
|  | подпись |  | фамилия, инициалы |

Примечание. В зависимости от назначения здания перечень элементов может быть уточнен.

К статье «Специальное расследование несчастных случаев и действия нанимателя»

Пример

Текстовая часть запроса нанимателя в учреждение здравоохранения в связи с проведением расследования несчастного случая на производстве

(Наименование страхователя) просит дать заключение о тяжести производственной травмы, полученной нашим работником (профессия рабочего/должность служащего) (фамилия, имя, отчество)(дата получения травмы), доставленным (обратившимся) в (наименование учреждения здравоохранения), а также предоставить информацию об установлении наличия либо отсутствия у него состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Данная информация необходима в связи с проведением расследования несчастного случая на производстве.

К статье «Безопасность зданий (сооружений). Проводим весенний технический осмотр»

Пример 1

Текстовая часть приказа о закреплении зданий за подразделениями

Во исполнение ст. 34 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», на основании пп. 14 и 19 Межотраслевых правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. № 141, с целью обеспечения безопасности для жизни и здоровья работников, сохранности имущества, экологической безопасности в течение всего периода использования зданий и сооружений по назначению в процессе их технической эксплуатации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за подразделениями и назначить ответственных лиц за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий (элементов), сооружений производственной базы:

здание цеха № 1 – начальник цеха № 1 (фамилия, инициалы);

здание цеха № 2 – начальник цеха № 2 (фамилия, инициалы);

здание гаража – начальник гаража (фамилия, инициалы);

здание склада – начальник склада готовой продукции (фамилия, инициалы).

2. Ответственным лицам при технической эксплуатации зданий обеспечить:

работоспособность и безопасную эксплуатацию строительных конструкций и инженерных систем зданий;

проектные режимы эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем зданий (статических, динамических, тепловых и энергетических нагрузок, давления, напряжения, звукоизоляции);

содержание помещений зданий и прилегающей к зданию территории в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и противопожарными правилами и нормами.

3. В процессе технического обслуживания, содержания и ремонта ответственным лицам организовать:

контроль за техническим состоянием зданий путем проведения технических осмотров;

профилактическое техническое обслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт инженерных систем зданий;

текущий ремонт помещений и строительных конструкций зданий, благоустройство и озеленение прилегающей к ним территории в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их исправное состояние и эффективную эксплуатацию;

содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений зданий и прилегающей к ним территории;

подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнего благоустройства к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года);

проведение необходимых работ по устранению аварий;

учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное обслуживание приборов учета.

4. Техническую эксплуатацию зданий осуществлять в соответствии с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инженера (фамилия, инициалы).

6. Приказ довести до всех заинтересованных лиц.

Пример 2

Текстовая часть приказа о создании комиссии

по проведению осмотров технического состояния зданий

Во исполнение ст. 34 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», на основании п. 5.3 СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 октября 2020 г. № 64, с целью проведения контроля технического состояния производственных зданий в процессе эксплуатации

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по проведению общих технических осмотров производственных зданий (помещений) в составе:

председатель – главный инженер (фамилия, инициалы);

члены комиссии:

начальник технического отдела (фамилия, инициалы);

ведущий энергетик (фамилия, инициалы);

главный механик (фамилия, инициалы);

председатель профсоюзного комитета (фамилия, инициалы);

инженер по охране труда (фамилия, инициалы).

2. Вышеуказанной комиссии подвергать производственные здания (помещения) плановым общим техническим осмотрам два раза в год:

осенью – для составления планов текущего ремонта на следующий год; определения объектов, а также элементов здания, требующих капитального ремонта; проверки готовности каждого здания к эксплуатации в зимних условиях;

весной – для уточнения перечня ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и их объемов.

3. Внеплановые технические осмотры проводить после стихийных бедствий, аварий, пожаров и при выявлении недопустимых деформаций оснований.

4. По результатам осмотра составлять акты общего планового (весеннего, осеннего) технического осмотра здания установленной формы, с занесением подробных данных в журнал технической эксплуатации, в котором указывать: ориентировочную оценку технического состояния здания и его отдельных элементов; места расположения и параметры обнаруженных дефектов, предполагаемые причины их возникновения и сроки устранения; данные о выполнении предписаний.

5. Приказ довести до всех заинтересованных лиц.

Таблица 1

| Наименование функции | Степень ответственности подразделений, участвующих в выполнении функции |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остальные подразделения |
| Разработка проекта приказа о закреплении зданий за подразделениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание показателей эксплуатационных качеств зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление контроля технического состояния зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение распоряжением работников для проведения плановых технических осмотров текущего состояния зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наблюдение за состоянием зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование о выявленных дефектах и нарушениях правил эксплуатации зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проекта приказа о создании комиссии по проведению технических осмотров зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического осмотра зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление актов технического осмотра зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление заключений о состоянии конструкций и инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление и ведение журналов технической эксплуатации зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление и ведение эксплуатационно-технических паспортов зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление и ведение эксплуатационной документации инженерных систем зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хранение эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование работ по монтажу, демонтажу оборудования и коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача предписаний по устранению нарушений правил эксплуатации зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зонирование зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка графиков наблюдения и наблюдение за состоянием конструкций в зонах особых воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наблюдение за динамикой развития незначительных повреждений конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по обследованию зданий силами специализированной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации по результатам обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль параметров газовоздушной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль состояния подкрановых конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка кровли от снеговых мешков и наносов технологической пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка окон и фонарей от загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка конструкций и оборудования градирен, теплообменников, систем оборотного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр тепловых сетей, камер, проходных каналов, тепловых вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка готовности тепловых пунктов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка трубопроводов тепловых пунктов, отопительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка трубопроводов системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизация механических систем вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактическое обслуживание, наладка и текущий ремонт инженерных систем зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж, демонтаж инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка, благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Условные обозначения для заполнения таблицы: О – ответственный; И – информация; С – соисполнитель; К – контроль |