## ELSEN
0% | СКИДКА
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | СТОИМОСТЬ BYN РРЦ | СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ | СУММА BYN
Трубопроводная система
EPT16.2610-100 | Труба, Elspipe Triplex, 16,2x2,6, бухта 100 м, 95/10 |  | 11.5854 | 11.5854 | 0
EPT20.2910-100 | Труба, Elspipe Triplex, 20x2,9, бухта 100 м, 95/10 |  | 16.7519 | 16.7519 | 0
EPT25.3710-50 | Труба, Elspipe Triplex, 25x3,7, бухта 50 м, 95/10 |  | 26.4195 | 26.4195 | 0
EPT32.4710-25 | Труба, Elspipe Triplex, 32x4,7, бухта 25 м, 95/10 |  | 40.7056 | 40.7056 | 0
EPU16.2311-120 | Труба PE-Xa Elspipe 16x2,2, бухта 120 м, Россия |  | 4.8083 | 4.8083 | 0
EPU16.2311-240 | Труба PE-Xa Elspipe 16x2,2, бухта 240 м, Россия |  | 4.6948 | 4.6948 | 0
EPU20.2311-120 | Труба PE-Xa Elspipe 20x2,8, бухта 120 м, Россия |  | 7.2331 | 7.2331 | 0
EPU25.2311-50 | Труба PE-Xa Elspipe 25x3,5, бухта 50 м, Россия |  | 11.7811 | 11.7811 | 0
EPU32.2311-50 | Труба PE-Xa Elspipe 32x4,4, бухта 50 м, Россия |  | 19.2745 | 19.2745 | 0
EPF16.2311-240 | Труба PE-Xa Elspipe 16x2,0, бухта 240 м, Россия |  | 4.3727 | 4.3727 | 0
EPF16.2311-500 | Труба PE-Xa Elspipe 16x2,0, бухта 500 м, Россия |  | 4.2807 | 4.2807 | 0
EPF20.2311-240 | Труба PE-Xa Elspipe 20x2,0, бухта 240 м, Россия |  | 6.628 | 6.628 | 0
EPF16.2020-500 | Труба PE-RT Type 2 Elspipe 16x2,0, бухта 500 м, Россия |  | 3.0741 | 3.0741 | 0
Аксиальные фитинги
Гильзы
EFA16P | Гильза монтажная, Ø 16 |  | 3.0823 | 3.0823 | 0
EFA20P | Гильза монтажная, Ø 20 |  | 3.4521 | 3.4521 | 0
EFA25P | Гильза монтажная, Ø 25 |  | 6.2467 | 6.2467 | 0
EFA32P | Гильза монтажная, Ø 32 |  | 13.1099 | 13.1099 | 0
Муфты соединительные
EFA11.1616B | Муфта равнопроходная, Ø 16, латунь |  | 9.9455 | 9.9455 | 0
EFA11.2020B | Муфта равнопроходная, Ø 20, латунь |  | 14.836 | 14.836 | 0
EFA11.2525B | Муфта равнопроходная, Ø 25, латунь |  | 23.3431 | 23.3431 | 0
EFA11.3232B | Муфта равнопроходная, Ø 32, латунь |  | 43.5628 | 43.5628 | 0
EFA11.1616P | Муфта равнопроходная, Ø 16, PPSU |  | 7.4797 | 7.4797 | 0
EFA11.2020P | Муфта равнопроходная, Ø 20, PPSU |  | 12.4524 | 12.4524 | 0
EFA11.2525P | Муфта равнопроходная, Ø 25, PPSU |  | 21.6581 | 21.6581 | 0
EFA11.3232P | Муфта равнопроходная, Ø 32, PPSU |  | 34.8092 | 34.8092 | 0
Муфты переходные
EFA12.2016B | Муфта переходная, Ø 20—16, латунь |  | 12.5346 | 12.5346 | 0
EFA12.2516B | Муфта переходная, Ø 25—16, латунь |  | 18.9046 | 18.9046 | 0
EFA12.2520B | Муфта переходная, Ø 25—20, латунь |  | 19.932 | 19.932 | 0
EFA12.3216B | Муфта переходная, Ø 32—16, латунь |  | 35.6311 | 35.6311 | 0
EFA12.3220B | Муфта переходная, Ø 32—20, латунь |  | 37.4394 | 37.4394 | 0
EFA12.3225B | Муфта переходная, Ø 32—25, латунь |  | 38.0969 | 38.0969 | 0
EFA12.2016P | Муфта переходная, Ø 20—16, PPSU |  | 10.1099 | 10.1099 | 0
EFA12.2516P | Муфта переходная, Ø 25—16, PPSU |  | 17.5073 | 17.5073 | 0
EFA12.2520P | Муфта переходная, Ø 25—20, PPSU |  | 18.7813 | 18.7813 | 0
EFA12.3225P | Муфта переходная, Ø 32—25, PPSU |  | 30.3296 | 30.3296 | 0
Заглушки
EFA1622B | Заглушка, Ø 16, латунь |  | 6.6577 | 6.6577 | 0
EFA2028B | Заглушка, Ø 20, латунь |  | 9.3701 | 9.3701 | 0
EFA2535B | Заглушка, Ø 25, латунь |  | 17.7539 | 17.7539 | 0
Тройники равносторонние
EFA31.161616B | Тройник, Ø 16—16—16, латунь |  | 22.5212 | 22.5212 | 0
EFA31.202020B | Тройник, Ø 20—20—20, латунь |  | 29.8364 | 29.8364 | 0
EFA31.252525B | Тройник, Ø 25—25—25, латунь |  | 47.4259 | 47.4259 | 0
EFA31.323232B | Тройник, Ø 32—32—32, латунь |  | 84.8653 | 84.8653 | 0
EFA31.161616P | Тройник, Ø 16—16—16, PPSU |  | 14.5483 | 14.5483 | 0
EFA31.202020P | Тройник, Ø 20—20—20, PPSU |  | 20.2197 | 20.2197 | 0
EFA31.252525P | Тройник, Ø 25—25—25, PPSU |  | 33.0831 | 33.0831 | 0
EFA31.323232P | Тройник, Ø 32—32—32, PPSU |  | 58.8098 | 58.8098 | 0
Тройники редукционные
EFA31.162016B | Тройник, Ø 16—20—16, латунь |  | 24.9459 | 24.9459 | 0
EFA31.201616B | Тройник, Ø 20—16—16, латунь |  | 27.4117 | 27.4117 | 0
EFA31.201620B | Тройник, Ø 20—16—20, латунь |  | 26.8774 | 26.8774 | 0
EFA31.202016B | Тройник, Ø 20—20—16, латунь |  | 31.0693 | 31.0693 | 0
EFA31.202520B | Тройник, Ø 20—25—20, латунь |  | 37.3161 | 37.3161 | 0
EFA31.251616B | Тройник, Ø 25—16—16, латунь |  | 34.3982 | 34.3982 | 0
EFA31.251620B | Тройник, Ø 25—16—20, латунь |  | 34.7681 | 34.7681 | 0
EFA31.251625B | Тройник, Ø 25—16—25, латунь |  | 47.0561 | 47.0561 | 0
EFA31.252016B | Тройник, Ø 25—20—16, латунь |  | 50.837 | 50.837 | 0
EFA31.252020B | Тройник, Ø 25—20—20, латунь |  | 38.0969 | 38.0969 | 0
EFA31.252025B | Тройник, Ø 25—20—25, латунь |  | 43.5628 | 43.5628 | 0
EFA31.252516B | Тройник, Ø 25—25—16, латунь |  | 51.9466 | 51.9466 | 0
EFA31.252520B | Тройник, Ø 25—25—20, латунь |  | 45.1245 | 45.1245 | 0
EFA31.321632B | Тройник, Ø 32—16—32, латунь |  | 68.5909 | 68.5909 | 0
EFA31.322025B | Тройник, Ø 32—20—25, латунь |  | 71.4266 | 71.4266 | 0
EFA31.322032B | Тройник, Ø 32—20—32, латунь |  | 69.0841 | 69.0841 | 0
EFA31.322525B | Тройник, Ø 32—25—25, латунь |  | 74.6322 | 74.6322 | 0
EFA31.322532B | Тройник, Ø 32—25—32, латунь |  | 75.7007 | 75.7007 | 0
EFA31.162016P | Тройник, Ø 16—20—16, PPSU |  | 19.5211 | 19.5211 | 0
EFA31.162516P | Тройник, Ø 16—25—16, PPSU |  | 29.22 | 29.22 | 0
EFA31.201616P | Тройник, Ø 20—16—16, PPSU |  | 16.3566 | 16.3566 | 0
EFA31.201620P | Тройник, Ø 20—16—20, PPSU |  | 18.0416 | 18.0416 | 0
EFA31.251625P | Тройник, Ø 25—16—25, PPSU |  | 29.6309 | 29.6309 | 0
EFA31.202016P | Тройник, Ø 20—20—16, PPSU |  | 19.3156 | 19.3156 | 0
EFA31.202516P | Тройник, Ø 20—25—16, PPSU |  | 30.1652 | 30.1652 | 0
EFA31.202520P | Тройник, Ø 20—25—20, PPSU |  | 30.1652 | 30.1652 | 0
EFA31.251616P | Тройник, Ø 25—16—16, PPSU |  | 27.5761 | 27.5761 | 0
EFA31.251620P | Тройник, Ø 25—16—20, PPSU |  | 31.0693 | 31.0693 | 0
EFA31.252016P | Тройник, Ø 25—20—16, PPSU |  | 31.0693 | 31.0693 | 0
EFA31.252020P | Тройник, Ø 25—20—20, PPSU |  | 32.0146 | 32.0146 | 0
EFA31.252025P | Тройник, Ø 25—20—25, PPSU |  | 32.0146 | 32.0146 | 0
EFA31.252516P | Тройник, Ø 25—25—16, PPSU |  | 38.0558 | 38.0558 | 0
EFA31.252520P | Тройник, Ø 25—25—20, PPSU |  | 38.4257 | 38.4257 | 0
EFA31.321632P | Тройник, Ø 32—16—32, PPSU |  | 50.3438 | 50.3438 | 0
EFA31.322032P | Тройник, Ø 32—20—32, PPSU |  | 53.3028 | 53.3028 | 0
EFA31.322525P | Тройник, Ø 32—25—25, PPSU |  | 57.9057 | 57.9057 | 0
EFA31.322532P | Тройник, Ø 32—25—32, PPSU |  | 56.9604 | 56.9604 | 0
Переходники с наружной резьбой
EFA16.16-12B | Переходник, Ø 16—1/2" Н, латунь |  | 11.9181 | 11.9181 | 0
EFA16.16-34B | Переходник, Ø 16—3/4" Н, латунь |  | 16.8087 | 16.8087 | 0
EFA16.20-12B | Переходник, Ø 20—1/2" Н, латунь |  | 14.5072 | 14.5072 | 0
EFA16.20-34B | Переходник, Ø 20—3/4" Н, латунь |  | 21.6581 | 21.6581 | 0
EFA16.25-12B | Переходник, Ø 25—1/2" Н, латунь |  | 22.5212 | 22.5212 | 0
EFA16.25-34B | Переходник, Ø 25—3/4" Н, латунь |  | 24.0828 | 24.0828 | 0
EFA16.25-10B | Переходник, Ø 25—1" Н, латунь |  | 36.5763 | 36.5763 | 0
EFA16.32-10B | Переходник, Ø 32—1" Н, латунь |  | 42.371 | 42.371 | 0
Переходники с внутренней резьбой
EFA15.16-12B | Переходник, Ø 16—1/2" В, латунь |  | 14.836 | 14.836 | 0
EFA15.16-34B | Переходник, Ø 16—3/4" В, латунь |  | 22.1513 | 22.1513 | 0
EFA15.20-12B | Переходник, Ø 20—1/2" В, латунь |  | 15.9867 | 15.9867 | 0
EFA15.20-34B | Переходник, Ø 20—3/4" В, латунь |  | 24.0828 | 24.0828 | 0
EFA15.25-34B | Переходник, Ø 25—3/4" В, латунь |  | 27.2062 | 27.2062 | 0
EFA15.25-10B | Переходник, Ø 25—1" В, латунь |  | 42.5354 | 42.5354 | 0
EFA15.32-10B | Переходник, Ø 32—1" В, латунь |  | 46.7273 | 46.7273 | 0
Переходники с накидной гайкой под евроконус
EFA.13.16-34TEK | Переходник, Ø 16—3/4" НГ ЕК, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 15.3429 | 15.3429 | 0
EFA.13.20-34TEK | Переходник, Ø 20—3/4" НГ ЕК, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 19.1003 | 19.1003 | 0
EFA13.16-34BEK | Переходник, Ø 16—3/4" НГ ЕК, латунь |  | 21.3293 | 21.3293 | 0
EFA13.20-34BEK | Переходник, Ø 20—3/4" НГ ЕК, латунь |  | 26.5898 | 26.5898 | 0
Переходники с накидной гайкой
EFA13.16-12B | Переходник, Ø 16—1/2" НГ, латунь |  | 17.2607 | 17.2607 | 0
EFA13.16-34B | Переходник, Ø 16—3/4" НГ, латунь |  | 21.3293 | 21.3293 | 0
EFA13.20-12B | Переходник, Ø 20—1/2" НГ, латунь |  | 21.3293 | 21.3293 | 0
EFA13.20-34B | Переходник, Ø 20—3/4" НГ, латунь |  | 22.5212 | 22.5212 | 0
EFA13.25-34B | Переходник, Ø 25—3/4" НГ, латунь |  | 27.7405 | 27.7405 | 0
EFA13.25-10B | Переходник, Ø 25—1" НГ, латунь |  | 36.9873 | 36.9873 | 0
EFA13.32-10B | Переходник, Ø 32—1" НГ, латунь |  | 49.7274 | 49.7274 | 0
EFA.13.16-12T | Переходник, Ø 16—1/2" НГ, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 17.2607 | 17.2607 | 0
EFA.13.16-34T | Переходник, Ø 16—3/4" НГ, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 21.3293 | 21.3293 | 0
EFA.13.20-12T | Переходник, Ø 20—1/2" НГ, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 21.3293 | 21.3293 | 0
EFA.13.20-34T | Переходник, Ø 20—3/4" НГ, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 22.5212 | 22.5212 | 0
EFA.13.25-34T | Переходник, Ø 25—3/4" НГ, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 27.7405 | 27.7405 | 0
EFA.13.25-10T | Переходник, Ø 25—1" НГ, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 36.9873 | 36.9873 | 0
EFA.13.32-10T | Переходник, Ø 32—1" НГ, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 49.7274 | 49.7274 | 0
Угольники 90° равносторонние
EFA21.1616B | Угольник 90°, Ø 16—16, латунь |  | 17.8361 | 17.8361 | 0
EFA21.2020B | Угольник 90°, Ø 20—20, латунь |  | 24.2061 | 24.2061 | 0
EFA21.2525B | Угольник 90°, Ø 25—25, латунь |  | 40.9737 | 40.9737 | 0
EFA21.3232B | Угольник 90°, Ø 32—32, латунь |  | 78.824 | 78.824 | 0
EFA21.1616P | Угольник 90°, Ø 16—16, PPSU |  | 9.7811 | 9.7811 | 0
EFA21.2020P | Угольник 90°, Ø 20—20, PPSU |  | 14.3429 | 14.3429 | 0
EFA21.2525P | Угольник 90°, Ø 25—25, PPSU |  | 24.2883 | 24.2883 | 0
EFA21.3232P | Угольник 90°, Ø 32—32, PPSU |  | 42.6176 | 42.6176 | 0
Угольники с наружной резьбой
EFA26.16-12BB | Угольник 90°, Ø 16—1/2" Н, латунь |  | 20.3019 | 20.3019 | 0
EFA26.20-12BB | Угольник 90°, Ø 20—1/2" Н, латунь |  | 25.2747 | 25.2747 | 0
EFA26.20-34BB | Угольник 90°, Ø 20—3/4" Н, латунь |  | 31.768 | 31.768 | 0
EFA26.25-10BB | Угольник 90°, Ø 25—3/4" Н, латунь |  | 44.3026 | 44.3026 | 0
Угольники с внутренней резьбой
EFA25.16-12BB | Угольник 90°, Ø 16—1/2" В, латунь |  | 20.4252 | 20.4252 | 0
EFA25.16-34BB | Угольник 90°, Ø 16—3/4" В, латунь |  | 37.3161 | 37.3161 | 0
EFA25.20-12BB | Угольник 90°, Ø 20—1/2" В, латунь |  | 25.6034 | 25.6034 | 0
EFA25.20-34BB | Угольник 90°, Ø 20—3/4" В, латунь |  | 38.2202 | 38.2202 | 0
EFA25.25-34BB | Угольник 90°, Ø 25—3/4" В, латунь |  | 43.7272 | 43.7272 | 0
EFA25.25-10BB | Угольник 90°, Ø 25—1" В, латунь |  | 54.1658 | 54.1658 | 0
EFA25.32-10BB | Угольник 90°, Ø 32—1" В, латунь |  | 59.7961 | 59.7961 | 0
EFA.25.16-12BB | Угольник 90°, Ø 16—1/2" В, латунь, IIGEN |  | 20.4252 | 20.4252 | 0
EFA.25.16-34BB | Угольник 90°, Ø 16×3/4" В, латунь, IIGEN |  | 37.3169 | 37.3169 | 0
EFA.25.20-12BB | Угольник 90°, Ø 20×1/2" В, латунь, IIGEN |  | 25.6034 | 25.6034 | 0
EFA.25.20-34BB | Угольник 90°, Ø 20×3/4" В, латунь, IIGEN |  | 38.2202 | 38.2202 | 0
EFA.25.25-34BB | Угольник 90°, Ø 25×3/4" В, латунь, IIGEN |  | 43.7272 | 43.7272 | 0
EFA.25.25-10BB | Угольник 90°, Ø 25×1" В, латунь, IIGEN |  | 54.1658 | 54.1658 | 0
EFA.25.32-10BB | Угольник 90°, Ø 32×1" В, латунь, IIGEN |  | 43.0149 | 43.0149 | 0
Угольники настенные с внутренней резьбой
EFA25.16-12WB | Угольник настенный, Ø 16—1/2" В, латунь |  | 26.0144 | 26.0144 | 0
EFA25.20-12WB | Угольник настенный, Ø 20—1/2" В, латунь |  | 30.494 | 30.494 | 0
EFA25.20-34WB | Угольник настенный, Ø 20—3/4" В, латунь |  | 34.3982 | 34.3982 | 0
EFA25.25-34WB | Угольник настенный, Ø 25—3/4" В, латунь |  | 41.3847 | 41.3847 | 0
EFA.25.16-12WB | Угольник настенный, Ø 16—1/2" В, латунь, IIGEN |  | 26.0144 | 26.0144 | 0
EFA.25.20-12WB | Угольник настенный, Ø 20—1/2" В, латунь, IIGEN |  | 30.494 | 30.494 | 0
EFA.25.20-34WB | Угольник настенный, Ø 20—3/4" В, латунь, IIGEN |  | 34.3982 | 34.3982 | 0
EFA.25.25-34WB | Угольник настенный, Ø 25—3/4" В, латунь, IIGEN |  | 41.3847 | 41.3847 | 0
Угольники настенные проточные
EFA25.16-12WBD | Угольник настенный, проточный, Ø 16—1/2" В, латунь |  | 121.1129 | 121.1129 | 0
EFA25.20-12WBD | Угольник настенный, проточный, Ø 20—1/2" В, латунь |  | 127.4007 | 127.4007 | 0
EFA.25.16-12WBD | Угольник настенный, проточный, Ø 16—1/2" В, латунь, IIGEN |  | 121.1129 | 121.1129 | 0
EFA.25.20-12WBD | Угольник настенный, проточный, Ø 20—1/2" В, латунь, IIGEN |  | 91.5876 | 91.5876 | 0
Кронштейн для настенной водорозетки, тип 2Z
EFA03.030 | Кронштейн в комплекте с винтами (для водорозеток из латуни), сталь |  | 42.1655 | 42.1655 | 0
Т-образное подключение к радиатору
EFA161516.250 | Трубка T-образная, Ø 16, длина трубки, мм-250, медь |  | 74.3445 | 74.3445 | 0
EFA161520.250 | Трубка T-образная, Ø 16—20, длина трубки, мм-250, медь |  | 82.9337 | 82.9337 | 0
EFA201516.250 | Трубка T-образная, Ø 20—16, длина трубки, мм-250, медь |  | 82.9337 | 82.9337 | 0
EFA201520.250 | Трубка T-образная, Ø 20, длина трубки, мм-250, медь |  | 82.2762 | 82.2762 | 0
EFA201525.250 | Трубка T-образная, Ø 20—25, длина трубки, мм-250, медь |  | 99.9068 | 99.9068 | 0
EFA251520.250 | Трубка T-образная, Ø 25—20, длина трубки, мм-250, медь |  | 99.9068 | 99.9068 | 0
EFA251525.250 | Трубка T-образная, Ø 25, длина трубки, мм-250, медь |  | 105.0028 | 105.0028 | 0
EFA.161516.250 | Трубка T-образная, Ø 16, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 74.3445 | 74.3445 | 0
EFA.161520.250 | Трубка T-образная, Ø 16—20, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 58.5534 | 58.5534 | 0
EFA.201516.250 | Трубка T-образная, Ø 20—16, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 58.5534 | 58.5534 | 0
EFA.201520.250 | Трубка T-образная, Ø 20, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 58.5534 | 58.5534 | 0
EFA.201525.250 | Трубка T-образная, Ø 20—25, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 99.9068 | 99.9068 | 0
EFA.251520.250 | Трубка T-образная, Ø 25—20, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 99.9068 | 99.9068 | 0
EFA.251525.250 | Трубка T-образная, Ø 25, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 105.0028 | 105.0028 | 0
Г-образное подключение к радиатору
EFA1615.250 | Трубка Г-образная, Ø 16, длина трубки, мм-250, медь |  | 70.4814 | 70.4814 | 0
EFA1615.500 | Трубка Г-образная, Ø 16, длина трубки, мм-500, медь |  | 132.9077 | 132.9077 | 0
EFA2015.250 | Трубка Г-образная, Ø 20, длина трубки, мм-250, медь |  | 73.4814 | 73.4814 | 0
EFA.1615.250 | Трубка Г-образная, Ø 16, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 70.4814 | 70.4814 | 0
EFA.1615.500 | Трубка Г-образная, Ø 16, длина трубки 500 мм, латунь, IIGEN |  | 94.8754 | 94.8754 | 0
EFA.2015.250 | Трубка Г-образная, Ø 20, длина трубки 250 мм, латунь, IIGEN |  | 73.4814 | 73.4814 | 0
Фиксирующий кронштейн для крепления Г-образных трубок
EFA03.001 | Фиксирующий кронштейн для крепления Г-образных трубок |  | 19.6444 | 19.6444 | 0
Комплект для подключения к радиаторам
ERC01.50 | Комплект подключения к радиатору (пластик) 50 мм |  | 59.1797 | 59.1797 | 0
Заглушка удлиненная с наружней резьбой
EFA03.20-1/2R | Заглушка удлиненная, 20x1/2” НР, красная |  | 1.5909 | 1.5909 | 0
EFA03.20-1/2B | Заглушка удлиненная, 20x1/2” НР, синяя |  | 1.5909 | 1.5909 | 0
Защитная лента
EFA05.300 | Защитная лента ПВХ, ширина 50 мм, длина 30 м |  | 16.521 | 16.521 | 0
Фитинги теплого пола
EFA16PSP | Гильза монтажная, ELSEN, Monolit, 16, 16, полимер (ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУБ 16х2.0) |  | 3.4932 | 3.4932 | 0
EFA11.1616PSP | Муфта, 16, 16, PPSU (ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУБ 16х2.0) |  | 7.9728 | 7.9728 | 0
Инструмент
ET01.11032 | Комплект аккумуляторного инструмента EASYPRESS v1.0, для аксиальной запрессовки труб Ø 16-32 мм |  | 13335.9765 | 13335.9765 | 0
ET.0003042 | Ножницы для резки пластиковых и металлополимерных труб диаметром до 42 мм |  | 108.4961 | 108.4961 | 0
EFA03.02.02 | Комплект инструмента для аксиальной запрессовки труб, Ø 16-32 мм |  | 3054.8633 | 3054.8633 | 0
Маты для теплого пола
EIM01.50 | Плита для тёплого пола с фиксаторами и плёнкой, 20/0,8-1,1, упаковка 12,32 м2 (14 штук) |  | 49.2616 | 49.2616 | 0
Коллекторные шкафы
RVR2 | Шкаф коллекторный внутренний RVR-2, Россия |  | 284.3286 | 284.3286 | 0
RVR3 | Шкаф коллекторный внутренний RVR-3, Россия |  | 327.7615 | 327.7615 | 0
RVR4 | Шкаф коллекторный внутренний RVR-4, Россия |  | 380.5974 | 380.5974 | 0
RVR5 | Шкаф коллекторный внутренний RVR-5, Россия |  | 420.8959 | 420.8959 | 0
RVR6 | Шкаф коллекторный внутренний RVR-6, Россия |  | 461.1944 | 461.1944 | 0
RNR1 | Шкаф коллекторный внешний RNR-1, Россия |  | 210.448 | 210.448 | 0
RNR2 | Шкаф коллекторный внешний RNR-2, Россия |  | 230.5972 | 230.5972 | 0
RNR3 | Шкаф коллекторный внешний RNR-3, Россия |  | 281.642 | 281.642 | 0
RNR4 | Шкаф коллекторный внешний RNR-4, Россия |  | 320.1495 | 320.1495 | 0
RNR5 | Шкаф коллекторный внешний RNR-5, Россия |  | 355.7466 | 355.7466 | 0
RNR6 | Шкаф коллекторный внешний RNR-6, Россия |  | 398.5078 | 398.5078 | 0
Аксессуары для трубопроводной системы
EFA04.1418 | Фиксатор поворота трубы, Ø 14/18 |  | 3.9013 | 3.9013 | 0
EFA04.2020 | Фиксатор поворота трубы, Ø 20 |  | 5.8317 | 5.8317 | 0
EFA04.2525 | Фиксатор поворота трубы, Ø 20 |  | 15.9008 | 15.9008 | 0
EFA03.0880 | Крюк с дюбелем одинарный |  | 0.33823 | 0.33823 | 0
EFA03.8110 | Крюк с дюбелем одинарный удлиненный |  | 0.37316 | 0.37316 | 0
EFA03.0880D | Крюк с дюбелем двойной |  | 0.38837 | 0.38837 | 0
EFA03.8110D | Крюк с дюбелем двойной удлиненный |  | 0.44261 | 0.44261 | 0
EFA03.002 | Фиксирующая шина для крепления труб, Ø 14, 16, 17, 20 |  | 3.1826 | 3.1826 | 0
EFA03.003 | Гарпун-скоба для крепления фиксирующей шины |  | 0.098633 | 0.098633 | 0
EFA03.0001B | Декоративный колпачок-заглушка для трубы, синий, Ø 30, длина 118 мм |  | 2.7847 | 2.7847 | 0
EFA03.0001R | Декоративный колпачок-заглушка для трубы, красный, Ø 30, длина 118 мм |  | 2.7847 | 2.7847 | 0
EFA03.1617B | Декоративная клипса для маркировки трубы, синий, Ø 16, длина 60 мм |  | 3.2467 | 3.2467 | 0
EFA03.1617R | Декоративная клипса для маркировки трубы, красный, Ø 16, длина 60 мм |  | 3.2467 | 3.2467 | 0
EFA03.20B | Декоративная клипса для маркировки трубы, синий, Ø 20, длина 60 мм |  | 4.1508 | 4.1508 | 0
EFA03.20R | Декоративная клипса для маркировки трубы, красный, Ø 20, длина 60 мм |  | 4.1508 | 4.1508 | 0
Резьбовые фитинги
Ниппели
EBF.15.12T | Ниппель равнопроходной, НН 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 7.1098 | 7.1098 | 0
EBF.15.34T | Ниппель равнопроходной, НН 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 12.5757 | 12.5757 | 0
EBF.15.10T | Ниппель равнопроходной, НН 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 20.9595 | 20.9595 | 0
EBF.15.114T | Ниппель равнопроходной, НН 1 1/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 36.6996 | 36.6996 | 0
EBF15.14T | Ниппель равнопроходной, НН 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 3.9077 | 3.9077 | 0
EBF15.38T | Ниппель равнопроходной, НН 3/8", латунь с покрытием TIN |  | 4.7218 | 4.7218 | 0
EBF15.12T | Ниппель равнопроходной, НН 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 7.1098 | 7.1098 | 0
EBF15.34T | Ниппель равнопроходной, НН 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 12.5757 | 12.58 | 0
EBF15.10T | Ниппель равнопроходной, НН 1", латунь с покрытием TIN |  | 20.9595 | 20.9595 | 0
EBF15.114T | Ниппель равнопроходной, НН 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 36.6996 | 36.6996 | 0
EBF15.112T | Ниппель равнопроходной, НН 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 36.7165 | 36.7165 | 0
EBF15.20T | Ниппель равнопроходной, НН 2", латунь с покрытием TIN |  | 60.1629 | 60.1629 | 0
EBF.29.1234T | Ниппель переходной, НН 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 11.8359 | 11.8359 | 0
EBF.29.3410T | Ниппель переходной, НН 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 19.3978 | 19.3978 | 0
EBF29.1438T | Ниппель переходной, НН 1/4" — 3/8", латунь с покрытием TIN |  | 5.3324 | 5.3324 | 0
EBF29.1412T | Ниппель переходной, НН 1/4" — 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 7.0014 | 7.0014 | 0
EBF29.3812T | Ниппель переходной, НН 3/8" — 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 7.3677 | 7.3677 | 0
EBF29.1234T | Ниппель переходной, НН 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 11.8359 | 11.8359 | 0
EBF29.1210T | Ниппель переходной, НН 1/2" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 18.2361 | 18.2361 | 0
EBF29.3410T | Ниппель переходной, НН 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 19.3978 | 19.3978 | 0
EBF29.10114T | Ниппель переходной, НН 1" — 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 27.7612 | 27.7612 | 0
EBF29.10112T | Ниппель переходной, НН 1" — 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 37.5713 | 37.5713 | 0
EBF29.114112T | Ниппель переходной, НН 1 1/4" — 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 39.8101 | 39.8101 | 0
EBF29.11420T | Ниппель переходной, НН 1 1/4" — 2", латунь с покрытием TIN |  | 70.0136 | 70.0136 | 0
EBF29.11220T | Ниппель переходной, НН 1 1/2" — 2", латунь с покрытием TIN |  | 73.5957 | 73.5957 | 0
EBF15.14 | Ниппель равнопроходной, НН 1/4", латунь |  | 6.228 | 6.228 | 0
EBF15.38 | Ниппель равнопроходной, НН 3/8", латунь |  | 5.8209 | 5.8209 | 0
EBF15.12 | Ниппель равнопроходной, НН 1/2", латунь |  | 8.9959 | 8.9959 | 0
EBF15.34 | Ниппель равнопроходной, НН 3/4", латунь |  | 14.8982 | 14.8982 | 0
EBF15.10 | Ниппель равнопроходной, НН 1", латунь |  | 19.4166 | 19.4166 | 0
EBF15.114 | Ниппель равнопроходной, НН 1 1/4", латунь |  | 32.361 | 32.361 | 0
EBF15.112 | Ниппель равнопроходной, НН 1 1/2", латунь |  | 43.0665 | 43.0665 | 0
EBF15.20 | Ниппель равнопроходной, НН 2", латунь |  | 64.9254 | 64.9254 | 0
EBF29.1438 | Ниппель переходной, НН 1/4" — 3/8", латунь |  | 7.6527 | 7.6527 | 0
EBF29.1412 | Ниппель переходной, НН 1/4" — 1/2", латунь |  | 8.6703 | 8.6703 | 0
EBF29.3812 | Ниппель переходной, НН 3/8" — 1/2", латунь |  | 8.8331 | 8.8331 | 0
EBF29.1234 | Ниппель переходной, НН 1/2" — 3/4", латунь |  | 13.962 | 13.962 | 0
EBF29.1210 | Ниппель переходной, НН 1/2" — 1", латунь |  | 21.1669 | 21.1669 | 0
EBF29.3410 | Ниппель переходной, НН 3/4" — 1", латунь |  | 20.0272 | 20.0272 | 0
EBF29.10114 | Ниппель переходной, НН 1" — 1 1/4", латунь |  | 28.7382 | 28.7382 | 0
EBF29.10112 | Ниппель переходной, НН 1" — 1 1/2", латунь |  | 32.361 | 32.361 | 0
EBF29.114112 | Ниппель переходной, НН 1 1/4" — 1 1/2", латунь |  | 40.2578 | 40.2578 | 0
EBF29.11420 | Ниппель переходной, НН 1 1/4" — 2", латунь |  | 110.5157 | 110.5157 | 0
EBF29.11220 | Ниппель переходной, НН 1 1/2" — 2", латунь |  | 114.2199 | 114.2199 | 0
Муфты
EBF.16.12T | Муфта равнопроходная, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 9.9455 | 9.9455 | 0
EBF.16.34T | Муфта равнопроходная, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 15.2059 | 15.2059 | 0
EBF.16.10T | Муфта равнопроходная, ВВ 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 23.3431 | 23.3431 | 0
EBF16.38T | Муфта равнопроходная, ВВ 3/8", латунь с покрытием TIN |  | 6.7978 | 6.7978 | 0
EBF16.12T | Муфта равнопроходная, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 9.9455 | 9.9455 | 0
EBF16.34T | Муфта равнопроходная, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 15.2059 | 15.2059 | 0
EBF16.10T | Муфта равнопроходная, ВВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 24.0608 | 24.0608 | 0
EBF16.114T | Муфта равнопроходная, ВВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 36.4315 | 36.4315 | 0
EBF16.112T | Муфта равнопроходная, ВВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 48.6025 | 48.6025 | 0
EBF16.20T | Муфта равнопроходная, ВВ 2", латунь с покрытием TIN |  | 76.4044 | 76.4044 | 0
EBF.17.1234T | Муфта переходная, ВВ 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 14.1785 | 14.1785 | 0
EBF.17.1210T | Муфта переходная, ВВ 1/2" — 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 21.981 | 21.981 | 0
EBF17.1438T | Муфта переходная, ВВ 1/4" — 3/8", латунь с покрытием TIN |  | 8.2225 | 8.2225 | 0
EBF17.3812T | Муфта переходная, ВВ 3/8" — 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 8.6296 | 8.6296 | 0
EBF17.1234T | Муфта переходная, ВВ 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 14.1785 | 14.1785 | 0
EBF17.1210T | Муфта переходная, ВВ 1/2" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 21.981 | 21.981 | 0
EBF17.3410T | Муфта переходная, ВВ 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 23.2883 | 23.2883 | 0
EBF17.10114T | Муфта переходная, ВВ 1" — 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 34.4776 | 34.4776 | 0
EBF17.114112T | Муфта переходная, ВВ 1 1/4" — 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 54.6269 | 54.6269 | 0
EBF17.11220T | Муфта переходная, ВВ 1 1/2" — 2", латунь с покрытием TIN |  | 89.0231 | 89.0231 | 0
EBF16.38 | Муфта равнопроходная, ВВ 3/8", латунь |  | 6.7978 | 6.7978 | 0
EBF16.12 | Муфта равнопроходная, ВВ 1/2", латунь |  | 9.9322 | 9.9322 | 0
EBF16.34 | Муфта равнопроходная, ВВ 3/4", латунь |  | 15.346 | 15.346 | 0
EBF16.10 | Муфта равнопроходная, ВВ 1", латунь |  | 24.057 | 24.057 | 0
EBF16.114 | Муфта равнопроходная, ВВ 1 1/4", латунь |  | 39.3623 | 39.3623 | 0
EBF16.112 | Муфта равнопроходная, ВВ 1 1/2", латунь |  | 50.1086 | 50.1086 | 0
EBF16.20 | Муфта равнопроходная, ВВ 2", латунь |  | 88.8603 | 88.8603 | 0
EBF17.1438 | Муфта переходная, ВВ 1/4" — 3/8", латунь |  | 13.8399 | 13.8399 | 0
EBF17.3812 | Муфта переходная, ВВ 3/8" — 1/2", латунь |  | 10.1357 | 10.1357 | 0
EBF17.1234 | Муфта переходная, ВВ 1/2" — 3/4", латунь |  | 14.5319 | 14.5319 | 0
EBF17.1210 | Муфта переходная, ВВ 1/2" — 1", латунь |  | 16.8521 | 16.8521 | 0
EBF17.3410 | Муфта переходная, ВВ 3/4" — 1", латунь |  | 23.5685 | 23.5685 | 0
EBF17.10114 | Муфта переходная, ВВ 1" — 1 1/4", латунь |  | 36.0245 | 36.0245 | 0
EBF17.114112 | Муфта переходная, ВВ 1 1/4" — 1 1/2", латунь |  | 66.0652 | 66.0652 | 0
EBF17.11220 | Муфта переходная, ВВ 1 1/2" — 2", латунь |  | 111.0449 | 111.0449 | 0
Угольники с наружной резьбой
EBF.10.12T | Угольник 90° равнопроходной, НН 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 13.1099 | 13.1099 | 0
EBF10.12T | Угольник 90° равнопроходной, НН 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 13.1099 | 13.1099 | 0
EBF10.34T | Угольник 90° равнопроходной, НН 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 17.0149 | 17.0149 | 0
EBF10.10T | Угольник 90° равнопроходной, НН 1", латунь с покрытием TIN |  | 46.2416 | 46.2416 | 0
EBF10.12 | Угольник 90° равнопроходной, НН 1/2", латунь |  | 17.7476 | 17.7476 | 0
EBF10.34 | Угольник 90° равнопроходной, НН 3/4", латунь |  | 19.7015 | 19.7015 | 0
EBF10.10 | Угольник 90° равнопроходной, НН 1", латунь |  | 58.2904 | 58.2904 | 0
Угольники с внутренней резьбой
EBF.11.12T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 15.1237 | 15.1237 | 0
EBF.11.34T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF.11.10T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 38.7956 | 38.7956 | 0
EBF11.12T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 15.1237 | 15.1237 | 0
EBF11.34T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF11.10T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 38.7956 | 38.7956 | 0
EBF11.114T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 66.5537 | 66.5537 | 0
EBF11.112T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 96.0652 | 96.0652 | 0
EBF11.20T | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 2", латунь с покрытием TIN |  | 137.015 | 137.015 | 0
EBF11.12 | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1/2", латунь |  | 16.4044 | 16.4044 | 0
EBF11.34 | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 3/4", латунь |  | 22.5509 | 22.5509 | 0
EBF11.10 | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1", латунь |  | 37.2863 | 37.2863 | 0
EBF11.114 | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1 1/4", латунь |  | 70.1357 | 70.1357 | 0
EBF11.112 | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 1 1/2", латунь |  | 108.399 | 108.399 | 0
EBF11.20 | Угольник 90° равнопроходной, ВВ 2", латунь |  | 172.7953 | 172.7953 | 0
Угольники с наружной и внутренней резьбой
EBF.12.12T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 15.5347 | 15.5347 | 0
EBF.12.34T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF.12.10T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 40.8915 | 40.8915 | 0
EBF12.12T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 15.5347 | 15.5347 | 0
EBF12.34T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF12.10T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 40.8915 | 40.8915 | 0
EBF12.114T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 70.3393 | 70.3393 | 0
EBF12.112T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 83.6907 | 83.6907 | 0
EBF12.20T | Угольник 90° равнопроходной, НВ 2", латунь с покрытием TIN |  | 149.3081 | 149.3081 | 0
EBF12.12 | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1/2", латунь |  | 16.8521 | 16.8521 | 0
EBF12.34 | Угольник 90° равнопроходной, НВ 3/4", латунь |  | 24.057 | 24.057 | 0
EBF12.10 | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1", латунь |  | 43.555 | 43.555 | 0
EBF12.114 | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1 1/4", латунь |  | 70.2172 | 70.2172 | 0
EBF12.112 | Угольник 90° равнопроходной, НВ 1 1/2", латунь |  | 116.5808 | 116.5808 | 0
EBF12.20 | Угольник 90° равнопроходной, НВ 2", латунь |  | 180.9771 | 180.9771 | 0
Тройники с наружной резьбой
EBF06.12T | Тройник равнопроходной, ННН 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 16.73 | 16.73 | 0
EBF06.34T | Тройник равнопроходной, ННН 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 29.4709 | 29.4709 | 0
EBF06.12 | Тройник равнопроходной, ННН 1/2", латунь |  | 21.574 | 21.574 | 0
EBF06.34 | Тройник равнопроходной, ННН 3/4", латунь |  | 36.7572 | 36.7572 | 0
Тройники с внутренней резьбой
EBF.07.12T | Тройник равнопроходной, ВВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 19.932 | 19.932 | 0
EBF.07.34T | Тройник равнопроходной, ВВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 33.042 | 33.042 | 0
EBF.07.10T | Тройник равнопроходной, ВВВ 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 50.6348 | 50.6348 | 0
EBF07.12T | Тройник равнопроходной, ВВВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 19.932 | 19.932 | 0
EBF07.34T | Тройник равнопроходной, ВВВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 33.042 | 33.042 | 0
EBF07.10T | Тройник равнопроходной, ВВВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 50.6348 | 50.6348 | 0
EBF07.114T | Тройник равнопроходной, ВВВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 78.0326 | 78.0326 | 0
EBF07.112T | Тройник равнопроходной, ВВВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 105.4682 | 105.4682 | 0
EBF.03.101210T | Тройник переходной, ВВВ 1"—1/2"—1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 46.1519 | 46.1519 | 0
EBF.03.341234T | Тройник переходной, ВВВ 3/4"—1/2"—3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 30.4118 | 30.4118 | 0
EBF03.341234T | Тройник переходной ВВВ 3/4"—1/2"—3/4", латунь с покрытием TIN |  | 30.4118 | 30.4118 | 0
EBF03.101210T | Тройник переходной ВВВ 1"—1/2"—1", латунь с покрытием TIN |  | 46.1519 | 46.1519 | 0
EBF03.103410T | Тройник переходной ВВВ 1"—3/4"—1", латунь с покрытием TIN |  | 43.5957 | 43.5957 | 0
EBF07.12 | Тройник равнопроходной, ВВВ 1/2", латунь |  | 19.2945 | 19.2945 | 0
EBF07.34 | Тройник равнопроходной, ВВВ 3/4", латунь |  | 27.3542 | 27.3542 | 0
EBF07.10 | Тройник равнопроходной, ВВВ 1", латунь |  | 46.8521 | 46.8521 | 0
EBF07.114 | Тройник равнопроходной, ВВВ 1 1/4", латунь |  | 87.4356 | 87.4356 | 0
EBF07.112 | Тройник равнопроходной, ВВВ 1 1/2", латунь |  | 113.65 | 113.65 | 0
EBF03.341234 | Тройник переходной ВВВ 3/4"—1/2"—3/4", латунь |  | 29.7558 | 29.7558 | 0
EBF03.101210 | Тройник переходной ВВВ 1"—1/2"—1", латунь |  | 49.4573 | 49.4573 | 0
EBF03.103410 | Тройник переходной ВВВ 1"—3/4"—1", латунь |  | 49.4573 | 49.4573 | 0
Тройники с наружной и внутренней резьбой
EBF09.12T | Тройник равнопроходной, НВН 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 22.266 | 22.266 | 0
EBF08.12T | Тройник равнопроходной, ВНВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 23.9349 | 23.9349 | 0
EBF08.34T | Тройник равнопроходной, ВНВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 38.711 | 38.711 | 0
EBF08.10T | Тройник равнопроходной, ВНВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 66.92 | 66.92 | 0
EBF09.12 | Тройник равнопроходной, НВН 1/2", латунь |  | 25.6852 | 25.6852 | 0
EBF08.12 | Тройник равнопроходной, ВНВ 1/2", латунь |  | 24.9118 | 24.9118 | 0
EBF08.34 | Тройник равнопроходной, ВНВ 3/4", латунь |  | 58.8603 | 58.8603 | 0
EBF08.10 | Тройник равнопроходной, ВНВ 1", латунь |  | 67.6934 | 67.6934 | 0
Крестовины с внутренней резьбой
EBF04.34 | Крестовина равнопроходная, ВВ 3/4", латунь |  | 40.5428 | 40.5428 | 0
EBF04.10 | Крестовина равнопроходная, ВВ 1", латунь |  | 63.7043 | 63.7043 | 0
Удлинители с наружной и внутренней резьбой
EBF.13.12-10T | Удлинитель, НВ 1/2" × 10 мм, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 7.8495 | 7.8495 | 0
EBF.13.12-15T | Удлинитель, НВ 1/2" × 15 мм, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 10.4797 | 10.4797 | 0
EBF.13.12-20T | Удлинитель, НВ 1/2" × 20 мм, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 13.9213 | 13.9213 | 0
EBF.13.12-25T | Удлинитель, НВ 1/2" × 25 мм, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 16.4858 | 16.4858 | 0
EBF.13.12-30T | Удлинитель, НВ 1/2" × 30 мм, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 16.4858 | 16.4858 | 0
EBF.13.12-40T | Удлинитель, НВ 1/2" × 40 мм, латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 20.4342 | 20.4342 | 0
EBF13.12-10T | Удлинитель, НВ 1/2" × 10 мм, латунь с покрытием TIN |  | 8.711 | 8.711 | 0
EBF13.12-15T | Удлинитель, НВ 1/2" × 15 мм, латунь с покрытием TIN |  | 11.7232 | 11.7232 | 0
EBF13.12-20T | Удлинитель, НВ 1/2" × 20 мм, латунь с покрытием TIN |  | 13.9213 | 13.9213 | 0
EBF13.12-25T | Удлинитель, НВ 1/2" × 25 мм, латунь с покрытием TIN |  | 16.4858 | 16.4858 | 0
EBF13.12-30T | Удлинитель, НВ 1/2" × 30 мм, латунь с покрытием TIN |  | 16.4858 | 16.4858 | 0
EBF13.12-40T | Удлинитель, НВ 1/2" × 40 мм, латунь с покрытием TIN |  | 20.4342 | 20.4342 | 0
EBF13.12-50T | Удлинитель, НВ 1/2" × 50 мм, латунь с покрытием TIN |  | 23.9349 | 23.9349 | 0
EBF13.12-60T | Удлинитель, НВ 1/2" × 60 мм, латунь с покрытием TIN |  | 30.8141 | 30.8141 | 0
EBF13.12-80T | Удлинитель, НВ 1/2" × 80 мм, латунь с покрытием TIN |  | 38.8331 | 38.8331 | 0
EBF13.12-100T | Удлинитель, НВ 1/2" × 100 мм, латунь с покрытием TIN |  | 47.5441 | 47.5441 | 0
EBF13.34-10T | Удлинитель, НВ 3/4" × 10 мм, латунь с покрытием TIN |  | 14.4912 | 14.4912 | 0
EBF13.34-15T | Удлинитель, НВ 3/4" × 15 мм, латунь с покрытием TIN |  | 16.4044 | 16.4044 | 0
EBF13.34-20T | Удлинитель, НВ 3/4" × 20 мм, латунь с покрытием TIN |  | 18.9281 | 18.9281 | 0
EBF13.34-25T | Удлинитель, НВ 3/4" × 25 мм, латунь с покрытием TIN |  | 19.9864 | 19.9864 | 0
EBF13.34-30T | Удлинитель, НВ 3/4" × 30 мм, латунь с покрытием TIN |  | 23.2836 | 23.2836 | 0
EBF13.34-40T | Удлинитель, НВ 3/4" × 40 мм, латунь с покрытием TIN |  | 27.9647 | 27.9647 | 0
EBF13.34-50T | Удлинитель, НВ 3/4" × 50 мм, латунь с покрытием TIN |  | 32.5645 | 32.5645 | 0
EBF13.34-60T | Удлинитель, НВ 3/4" × 60 мм, латунь с покрытием TIN |  | 38.3447 | 38.3447 | 0
EBF13.34-80T | Удлинитель, НВ 3/4" × 80 мм, латунь с покрытием TIN |  | 51.574 | 51.574 | 0
EBF13.34-100T | Удлинитель, НВ 3/4" × 100 мм, латунь с покрытием TIN |  | 60.4478 | 60.4478 | 0
EBF13.12-10 | Удлинитель, НВ 1/2" × 10 мм, латунь |  | 8.8331 | 8.8331 | 0
EBF13.12-15 | Удлинитель, НВ 1/2" × 15 мм, латунь |  | 11.8046 | 11.8046 | 0
EBF13.12-20 | Удлинитель, НВ 1/2" × 20 мм, латунь |  | 11.8453 | 11.8453 | 0
EBF13.12-25 | Удлинитель, НВ 1/2" × 25 мм, латунь |  | 13.5143 | 13.5143 | 0
EBF13.12-30 | Удлинитель, НВ 1/2" × 30 мм, латунь |  | 14.8982 | 14.8982 | 0
EBF13.12-40 | Удлинитель, НВ 1/2" × 40 мм, латунь |  | 20.4342 | 20.4342 | 0
EBF13.12-50 | Удлинитель, НВ 1/2" × 50 мм, латунь |  | 24.5862 | 24.5862 | 0
EBF13.12-60 | Удлинитель, НВ 1/2" × 60 мм, латунь |  | 32.8087 | 32.8087 | 0
EBF13.12-80 | Удлинитель, НВ 1/2" × 80 мм, латунь |  | 41.8861 | 41.8861 | 0
EBF13.12-100 | Удлинитель, НВ 1/2" × 100 мм, латунь |  | 52.266 | 52.266 | 0
EBF13.34-10 | Удлинитель, НВ 3/4" × 10 мм, латунь |  | 15.6717 | 15.6717 | 0
EBF13.34-15 | Удлинитель, НВ 3/4" × 15 мм, латунь |  | 16.8521 | 16.8521 | 0
EBF13.34-20 | Удлинитель, НВ 3/4" × 20 мм, латунь |  | 18.9688 | 18.9688 | 0
EBF13.34-25 | Удлинитель, НВ 3/4" × 25 мм, латунь |  | 22.7951 | 22.7951 | 0
EBF13.34-30 | Удлинитель, НВ 3/4" × 30 мм, латунь |  | 23.5278 | 23.5278 | 0
EBF13.34-40 | Удлинитель, НВ 3/4" × 40 мм, латунь |  | 28.8603 | 28.8603 | 0
EBF13.34-50 | Удлинитель, НВ 3/4" × 50 мм, латунь |  | 34.8033 | 34.8033 | 0
EBF13.34-60 | Удлинитель, НВ 3/4" × 60 мм, латунь |  | 44.939 | 44.939 | 0
EBF13.34-80 | Удлинитель, НВ 3/4" × 80 мм, латунь |  | 54.4641 | 54.4641 | 0
EBF13.34-100 | Удлинитель, НВ 3/4" × 100 мм, латунь |  | 61.0177 | 61.0177 | 0
Удлинители с наружной резьбой
EBF14.12-50T | Удлинитель, НН 1/2" × 50 мм, латунь с покрытием TIN |  | 12.4966 | 12.4966 | 0
EBF14.12-60T | Удлинитель, НН 1/2" × 60 мм, латунь с покрытием TIN |  | 13.7992 | 13.7992 | 0
EBF14.12-80T | Удлинитель, НН 1/2" × 80 мм, латунь с покрытием TIN |  | 18.6432 | 18.6432 | 0
EBF14.12-100T | Удлинитель, НН 1/2" × 100 мм, латунь с покрытием TIN |  | 23.5278 | 23.5278 | 0
EBF14.12-120T | Удлинитель, НН 1/2" × 120 мм, латунь с покрытием TIN |  | 29.2673 | 29.2673 | 0
EBF14.12-150T | Удлинитель, НН 1/2" × 150 мм, латунь с покрытием TIN |  | 33.5414 | 33.5414 | 0
EBF14.12-200T | Удлинитель, НН 1/2" × 200 мм, латунь с покрытием TIN |  | 43.3922 | 43.3922 | 0
EBF14.34-50T | Удлинитель, НН 3/4" × 50 мм, латунь с покрытием TIN |  | 19.3759 | 19.3759 | 0
EBF14.34-60T | Удлинитель, НН 3/4" × 60 мм, латунь с покрытием TIN |  | 23.1615 | 23.1615 | 0
EBF14.34-80T | Удлинитель, НН 3/4" × 80 мм, латунь с покрытием TIN |  | 26.1737 | 26.1737 | 0
EBF14.34-100T | Удлинитель, НН 3/4" × 100 мм, латунь с покрытием TIN |  | 34.844 | 34.844 | 0
EBF14.34-120T | Удлинитель, НН 3/4" × 120 мм, латунь с покрытием TIN |  | 45.631 | 45.631 | 0
EBF14.34-150T | Удлинитель, НН 3/4" × 150 мм, латунь с покрытием TIN |  | 54.4641 | 54.4641 | 0
EBF14.34-200T | Удлинитель, НН 3/4" × 200 мм, латунь с покрытием TIN |  | 72.1303 | 72.1303 | 0
EBF14.1-50T | Удлинитель, НН 1" × 50 мм, латунь с покрытием TIN |  | 24.0163 | 24.0163 | 0
EBF14.1-60T | Удлинитель, НН 1" × 60 мм, латунь с покрытием TIN |  | 30.9363 | 30.9363 | 0
EBF14.1-80T | Удлинитель, НН 1" × 80 мм, латунь с покрытием TIN |  | 39.5251 | 39.5251 | 0
EBF14.1-100T | Удлинитель, НН 1" × 100 мм, латунь с покрытием TIN |  | 46.2823 | 46.2823 | 0
EBF14.12-50 | Удлинитель, НН 1/2" × 50 мм, латунь |  | 13.4328 | 13.4328 | 0
EBF14.12-60 | Удлинитель, НН 1/2" × 60 мм, латунь |  | 15.631 | 15.631 | 0
EBF14.12-80 | Удлинитель, НН 1/2" × 80 мм, латунь |  | 20.4342 | 20.4342 | 0
EBF14.12-100 | Удлинитель, НН 1/2" × 100 мм, латунь |  | 24.5455 | 24.5455 | 0
EBF14.12-120 | Удлинитель, НН 1/2" × 120 мм, латунь |  | 29.593 | 29.593 | 0
EBF14.12-150 | Удлинитель, НН 1/2" × 150 мм, латунь |  | 34.8033 | 34.8033 | 0
EBF14.12-200 | Удлинитель, НН 1/2" × 200 мм, латунь |  | 61.0177 | 61.0177 | 0
EBF14.34-50 | Удлинитель, НН 3/4" × 50 мм, латунь |  | 17.3406 | 17.3406 | 0
EBF14.34-60 | Удлинитель, НН 3/4" × 60 мм, латунь |  | 20.0679 | 20.0679 | 0
EBF14.34-80 | Удлинитель, НН 3/4" × 80 мм, латунь |  | 26.5808 | 26.5808 | 0
EBF14.34-100 | Удлинитель, НН 3/4" × 100 мм, латунь |  | 30.8956 | 30.8956 | 0
EBF14.34-120 | Удлинитель, НН 3/4" × 120 мм, латунь |  | 37.2863 | 37.2863 | 0
EBF14.34-150 | Удлинитель, НН 3/4" × 150 мм, латунь |  | 45.631 | 45.631 | 0
EBF14.34-200 | Удлинитель, НН 3/4" × 200 мм, латунь |  | 87.0286 | 87.0286 | 0
EBF14.1-50 | Удлинитель, НН 1" × 50 мм, латунь |  | 23.9349 | 23.9349 | 0
EBF14.1-60 | Удлинитель, НН 1" × 60 мм, латунь |  | 27.8019 | 27.8019 | 0
EBF14.1-80 | Удлинитель, НН 1" × 80 мм, латунь |  | 35.4953 | 35.4953 | 0
EBF14.1-100 | Удлинитель, НН 1" × 100 мм, латунь |  | 46.1194 | 46.1194 | 0
Переходники с наружной и внутренней резьбой
EBF.20.1234T | Переходник, НВ 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 13.6442 | 13.6442 | 0
EBF.20.3410T | Переходник, НВ 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 19.6855 | 19.6855 | 0
EBF20.1234T | Переходник, НВ 1/2" — 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 13.6442 | 13.6442 | 0
EBF20.1210T | Переходник, НВ 1/2" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 14.2877 | 14.2877 | 0
EBF20.3410T | Переходник, НВ 3/4" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 19.6855 | 19.6855 | 0
EBF20.1234 | Переходник, НВ 1/2" — 3/4", латунь |  | 14.8982 | 14.8982 | 0
EBF20.1210 | Переходник, НВ 1/2" — 1", латунь |  | 16.8521 | 16.8521 | 0
EBF20.3410 | Переходник, НВ 3/4" — 1", латунь |  | 21.1669 | 21.1669 | 0
Разъемные соединения прямые с внутренней резьбой, уплотнение плоское
EBF21.12 | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1/2", латунь |  | 69.9729 | 69.9729 | 0
EBF21.34 | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 3/4", латунь |  | 107.015 | 107.015 | 0
EBF21.10 | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1", латунь |  | 125.3325 | 125.3325 | 0
EBF21.114 | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1 1/4", латунь |  | 202.7546 | 202.7546 | 0
EBF21.112 | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1 1/2", латунь |  | 309.4033 | 309.4033 | 0
Разъемные соединения прямые с наружной и внутренней резьбой, уплотнение плоское
EBF.26.10T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1", TIN латунь, IIGEN |  | 59.7915 | 59.7915 | 0
EBF.26.12T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF.26.34T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 38.7956 | 38.7956 | 0
EBF26.12T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF26.34T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 38.7956 | 38.7956 | 0
EBF26.10T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 54.3302 | 54.3302 | 0
EBF26.114T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 72.9037 | 72.9037 | 0
EBF26.112T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 131.5605 | 131.5605 | 0
EBF26.20T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 2", латунь с покрытием TIN |  | 207.4764 | 207.4764 | 0
EBF18.34114T | Американка для подключения циркуляционного насоса, латунь с покрытием TIN |  | 75.5089 | 75.5089 | 0
EBF26.12 | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1/2", латунь |  | 25.0746 | 25.0746 | 0
EBF26.34 | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 3/4", латунь |  | 34.9661 | 34.9661 | 0
EBF26.10 | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1", латунь |  | 59.5116 | 59.5116 | 0
EBF26.114 | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1 1/4", латунь |  | 80.475 | 80.475 | 0
EBF26.112 | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1 1/2", латунь |  | 157.2864 | 157.2864 | 0
EBF26.20 | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 2", латунь |  | 282.334 | 282.334 | 0
Разъемные соединения прямые с наружной и внутренней резьбой, уплотнение плоское
EBF.26.10T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 59.7915 | 59.7915 | 0
EBF.26.12T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF.26.34T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 38.7956 | 38.7956 | 0
EBF26.12T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 24.6582 | 24.6582 | 0
EBF26.34T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 38.7956 | 38.7956 | 0
EBF26.10T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 54.3302 | 54.3302 | 0
EBF26.114T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 72.9037 | 72.9037 | 0
EBF26.112T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 131.5605 | 131.5605 | 0
EBF26.20T | Разъемное соединение прямое, американка, НВ 2", латунь с покрытием TIN |  | 207.4764 | 207.4764 | 0
EBF18.34114T | Американка для подключения циркуляционного насоса, латунь с покрытием TIN |  | 75.5089 | 75.5089 | 0
Разъемные соединения прямые с внутренней резьбой, уплотнение металл по металлу
EBF21.12T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 34.1927 | 34.1927 | 0
EBF21.34T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 47.5441 | 47.5441 | 0
EBF21.10T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 72.2931 | 72.2931 | 0
EBF21.114T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 108.5618 | 108.5618 | 0
EBF21.112T | Разъемное соединение прямое, американка, ВВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 181.954 | 181.954 | 0
EBF18.34114 | Американка для подключения циркуляционного насоса |  | 107.4221 | 107.4221 | 0
Разъемные соединения угловые с наружной и внутренней резьбой, уплотнение плоское
EBF27.12 | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1/2", латунь |  | 33.5821 | 33.5821 | 0
EBF27.34 | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 3/4", латунь |  | 46.8521 | 46.8521 | 0
EBF27.10 | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1", латунь |  | 81.2077 | 81.2077 | 0
EBF27.114 | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1 1/4", латунь |  | 125.0883 | 125.0883 | 0
EBF27.112 | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1 1/2", латунь |  | 212.0762 | 212.0762 | 0
Разъемные соединения угловые с наружной и внутренней резьбой, конусное уплотнение с O-ring
EBF27.12T | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 26.3365 | 26.3365 | 0
EBF27.34T | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 35.0475 | 35.0475 | 0
EBF27.10T | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1", латунь с покрытием TIN |  | 64.5998 | 64.5998 | 0
EBF27.114T | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 96.4723 | 96.4723 | 0
EBF27.112T | Разъемное соединение угловое, американка, НВ 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 151.9133 | 151.9133 | 0
Сгоны прямые с наружной резьбой
EBF28.12-100T | Сгон прямой, НН 1/2" × 100 мм, латунь с покрытием TIN |  | 33.5414 | 33.5414 | 0
EBF28.12-150T | Сгон прямой, НН 1/2" × 150 мм, латунь с покрытием TIN |  | 36.3094 | 36.3094 | 0
EBF28.34-100T | Сгон прямой, НН 3/4" × 100 мм, латунь с покрытием TIN |  | 39.9322 | 39.9322 | 0
EBF28.34-150T | Сгон прямой, НН 3/4" × 150 мм, латунь с покрытием TIN |  | 61.9946 | 61.9946 | 0
EBF28.10-150T | Сгон прямой, НН 1" × 150 мм, латунь с покрытием TIN |  | 86.3366 | 86.3366 | 0
EBF28.12-100 | Сгон прямой, НН 1/2" × 100 мм, латунь |  | 35.4953 | 35.4953 | 0
EBF28.12-150 | Сгон прямой, НН 1/2" × 150 мм, латунь |  | 55.1154 | 55.1154 | 0
EBF28.34-100 | Сгон прямой, НН 3/4" × 100 мм, латунь |  | 47.5848 | 47.5848 | 0
EBF28.34-150 | Сгон прямой, НН 3/4" × 150 мм, латунь |  | 60.8142 | 60.8142 | 0
EBF28.10-100 | Сгон прямой, НН 1" × 100 мм, латунь |  | 57.11 | 57.11 | 0
EBF28.10-150 | Сгон прямой, НН 1" × 150 мм, латунь |  | 93.2972 | 93.2972 | 0
Футорки
EBF.19.1214T | Футорка, НВ 1/2" — 1/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 6.2878 | 6.2878 | 0
EBF.19.3412T | Футорка, НВ 3/4" — 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 8.3838 | 8.3838 | 0
EBF.19.1012T | Футорка, НВ 1" — 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 15.4912 | 15.4912 | 0
EBF.19.1034T | Футорка, НВ 1" — 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 13.6442 | 13.6442 | 0
EBF.19.11410T | Футорка, НВ 1 1/4" — 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 23.0554 | 23.0554 | 0
EBF19.3814T | Футорка, НВ 3/8" — 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 3.9077 | 3.9077 | 0
EBF19.1214T | Футорка, НВ 1/2" — 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 6.2878 | 6.2878 | 0
EBF19.1238T | Футорка, НВ 1/2" — 3/8", латунь с покрытием TIN |  | 4.8847 | 4.8847 | 0
EBF19.3412T | Футорка, НВ 3/4" — 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 8.3838 | 8.3838 | 0
EBF19.1012T | Футорка, НВ 1" — 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 15.4936 | 15.4936 | 0
EBF19.1034T | Футорка, НВ 1" — 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 13.6442 | 13.6442 | 0
EBF19.11412T | Футорка, НВ 1 1/4" — 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 28.209 | 28.209 | 0
EBF19.11410T | Футорка, НВ 1 1/4" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 23.0554 | 23.0554 | 0
EBF19.114112T | Футорка, НВ 1 1/2" — 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 26.4993 | 26.4993 | 0
EBF19.11210T | Футорка, НВ 1 1/2" — 1", латунь с покрытием TIN |  | 35.6174 | 35.6174 | 0
EBF19.20112T | Футорка, НВ 2" — 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 41.8047 | 41.8047 | 0
EBF19.3814 | Футорка, НВ 3/8" — 1/4", латунь |  | 4.5183 | 4.5183 | 0
EBF19.1214 | Футорка, НВ 1/2" — 1/4", латунь |  | 8.7924 | 8.7924 | 0
EBF19.1238 | Футорка, НВ 1/2" — 3/8", латунь |  | 6.7164 | 6.7164 | 0
EBF19.3412 | Футорка, НВ 3/4" — 1/2", латунь |  | 9.2809 | 9.2809 | 0
EBF19.1012 | Футорка, НВ 1" — 1/2", латунь |  | 17.0556 | 17.0556 | 0
EBF19.1034 | Футорка, НВ 1" — 3/4", латунь |  | 15.5088 | 15.5088 | 0
EBF19.11412 | Футорка, НВ 1 1/4" — 1/2", латунь |  | 34.9661 | 34.9661 | 0
EBF19.11410 | Футорка, НВ 1 1/4" — 1", латунь |  | 22.7951 | 22.7951 | 0
EBF19.114112 | Футорка, НВ 1 1/2" — 1 1/4", латунь |  | 32.4017 | 32.4017 | 0
EBF19.11210 | Футорка, НВ 1 1/2" — 1", латунь |  | 35.6174 | 35.6174 | 0
EBF19.20112 | Футорка, НВ 2" — 1 1/2", латунь |  | 57.3135 | 57.3135 | 0
Заглушки с наружной резьбой
EBF.01.12T | Заглушка, Н 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 5.7536 | 5.7536 | 0
EBF.01.34T | Заглушка, Н 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 10.7674 | 10.7674 | 0
EBF.01.10T | Заглушка, Н 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 16.7676 | 16.7676 | 0
EBF01.12T | Заглушка, Н 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 5.7536 | 5.7536 | 0
EBF01.34T | Заглушка, Н 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 10.7674 | 10.7674 | 0
EBF01.10T | Заглушка, Н 1", латунь с покрытием TIN |  | 16.7676 | 16.7676 | 0
EBF01.114T | Заглушка, Н 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 28.9824 | 28.9824 | 0
EBF01.112T | Заглушка, Н 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 31.8725 | 31.8725 | 0
EBF01.12 | Заглушка, Н 1/2", латунь |  | 6.1058 | 6.1058 | 0
EBF01.34 | Заглушка, Н 3/4", латунь |  | 12.2931 | 12.2931 | 0
EBF01.10 | Заглушка, Н 1", латунь |  | 16.6893 | 16.6893 | 0
EBF01.114 | Заглушка, Н 1 1/4", латунь |  | 28.9824 | 28.9824 | 0
EBF01.112 | Заглушка, Н 1 1/2", латунь |  | 39.5658 | 39.5658 | 0
Заглушки с внутренней резьбой
EBF.02.12T | Заглушка, В 1/2", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 5.7536 | 5.7536 | 0
EBF.02.34T | Заглушка, В 3/4", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 9.9455 | 9.9455 | 0
EBF.02.10T | Заглушка, В 1", латунь с покрытием TIN, IIGEN |  | 15.7402 | 15.7402 | 0
EBF02.12T | Заглушка, В 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 5.7536 | 5.7536 | 0
EBF02.34T | Заглушка, В 3/4", латунь с покрытием TIN |  | 9.9455 | 9.9455 | 0
EBF02.10T | Заглушка, В 1", латунь с покрытием TIN |  | 15.7402 | 15.7402 | 0
EBF02.114T | Заглушка, В 1 1/4", латунь с покрытием TIN |  | 17.1371 | 17.1371 | 0
EBF02.112T | Заглушка, В 1 1/2", латунь с покрытием TIN |  | 22.673 | 22.673 | 0
EBF02.12 | Заглушка, В 1/2", латунь |  | 6.8385 | 6.8385 | 0
EBF02.34 | Заглушка, В 3/4", латунь |  | 9.2809 | 9.2809 | 0
EBF02.10 | Заглушка, В 1", латунь |  | 12.2524 | 12.2524 | 0
EBF02.114 | Заглушка, В 1 1/4", латунь |  | 20.8413 | 20.8413 | 0
EBF02.112 | Заглушка, В 1 1/2", латунь |  | 30.3257 | 30.3257 | 0
Штуцеры с внутренней резьбой
EBF23.12-10T | Штуцер, В 1/2" × 10 мм, латунь с покрытием TIN |  | 16.1194 | 16.1194 | 0
EBF23.12-14T | Штуцер, В 1/2" × 14 мм, латунь с покрытием TIN |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF23.12-16T | Штуцер, В 1/2" × 16 мм, латунь с покрытием TIN |  | 17.9105 | 17.9105 | 0
EBF23.34-20T | Штуцер, В 3/4" × 20 мм, латунь с покрытием TIN |  | 21.0448 | 21.0448 | 0
EBF23.10-25T | Штуцер, В 1" × 25 мм, латунь с покрытием TIN |  | 29.5523 | 29.5523 | 0
EBF23.12-10 | Штуцер, В 1/2" × 10 мм, латунь |  | 16.1194 | 16.1194 | 0
EBF23.12-13 | Штуцер, В 1/2" × 13 мм, латунь |  | 17.9105 | 17.9105 | 0
EBF23.12-14 | Штуцер, В 1/2" × 14 мм, латунь |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF23.12-15 | Штуцер, В 1/2" × 15 мм, латунь |  | 17.9105 | 17.9105 | 0
EBF23.12-16 | Штуцер, В 1/2" × 16 мм, латунь |  | 17.9105 | 17.9105 | 0
EBF23.34-20 | Штуцер, В 3/4" × 20 мм, латунь |  | 21.0448 | 21.0448 | 0
EBF23.10-25 | Штуцер, В 1" × 25 мм, латунь |  | 29.5523 | 29.5523 | 0
Штуцеры с наружной резьбой
EBF22.12-10T | Штуцер, Н 1/2" × 10 мм, латунь с покрытием TIN |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-14T | Штуцер, Н 1/2" × 14 мм, латунь с покрытием TIN |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-16T | Штуцер, Н 1/2" × 16 мм, латунь с покрытием TIN |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-18T | Штуцер, Н 1/2" × 18 мм, латунь с покрытием TIN |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-20T | Штуцер, Н 1/2" × 20 мм, латунь с покрытием TIN |  | 13.0258 | 13.0258 | 0
EBF22.34-20T | Штуцер, Н 3/4" × 20 мм, латунь с покрытием TIN |  | 19.7015 | 19.7015 | 0
EBF22.34-25T | Штуцер, Н 3/4" × 25 мм, латунь с покрытием TIN |  | 19.2537 | 19.2537 | 0
EBF22.10-25T | Штуцер, Н 1" × 25 мм, латунь с покрытием TIN |  | 29.9186 | 29.9186 | 0
EBF22.12-10 | Штуцер, Н 1/2" × 10 мм, латунь |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-13 | Штуцер, Н 1/2" × 13 мм, латунь |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-15 | Штуцер, Н 1/2" × 15 мм, латунь |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-16 | Штуцер, Н 1/2" × 16 мм, латунь |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-18 | Штуцер, Н 1/2" × 18 мм, латунь |  | 15.7938 | 15.7938 | 0
EBF22.12-20 | Штуцер, Н 1/2" × 20 мм, латунь |  | 13.0258 | 13.0258 | 0
EBF22.34-16 | Штуцер, Н 3/4" × 16 мм, латунь |  | 24.3012 | 24.3012 | 0
EBF22.34-18 | Штуцер, Н 3/4" × 18 мм, латунь |  | 24.3012 | 24.3012 | 0
EBF22.34-20 | Штуцер, Н 3/4" × 20 мм, латунь |  | 19.7015 | 19.7015 | 0
EBF22.34-22 | Штуцер, Н 3/4" × 22 мм, латунь |  | 23.5278 | 23.5278 | 0
EBF22.10-20 | Штуцер, Н 1" × 20 мм, латунь |  | 28.5346 | 28.5346 | 0
EBF22.10-25 | Штуцер, Н 1" × 25 мм, латунь |  | 29.9186 | 29.9186 | 0
Резьбозажимные соединения
EFB03.1620EK | Резьбозажимное соединение, Ø 16 х 2,0 — 3/4" НГ ЕК, для PE-X/PE-RT и металлопластиковых труб, латунь с покрытием TIN |  | 17.1042 | 17.1042 | 0
EFB03.2020EK | Резьбозажимное соединение, Ø 20 х 2,0 — 3/4" НГ ЕК, для PE-X/PE-RT и металлопластиковых труб, латунь с покрытием TIN |  | 17.1042 | 17.1042 | 0
EFB03.1622EK | Резьбозажимное соединение, Ø 16 х 2,2 — 3/4" НГ ЕК, для PE-X труб, латунь с покрытием TIN |  | 16.6345 | 16.6345 | 0
EFB03.16226EK | Резьбозажимное соединение, Ø 16,2 х 2,6 — 3/4" НГ ЕК, для PE-X/Al/PE-RT труб, латунь с покрытием TIN |  | 16.7519 | 16.7519 | 0
EFB03.2028EK | Резьбозажимное соединение, Ø 20 х 2,8 (20 x 2,9) — 3/4" НГ ЕК, для PE-X, PE-X/Al/PE-RT труб, латунь с покрытием TIN |  | 17.9261 | 17.9261 | 0
EFB03.15Cu-EK | Резьбозажимное соединение, Ø 15 — 3/4" НГ ЕК, для медных труб, латунь с покрытием TIN |  | 23.0535 | 23.0535 | 0
ГБМ
EWK2532 | Универсальный настенный крепеж для групп быстрого монтажа |  | 168.8891 | 168.8891 | 0
SMARTBOX 2.0
EFG20.010 | Насосная группа DN 20, без насоса, без смесителя, прямая |  | 468.1535 | 468.1535 | 0
EFG20.020 | Насосная группа DN 20, без насоса, со смесителем, без сервопривода |  | 855.483 | 855.483 | 0
EFG20.030 | Насосная группа DN 20, без насоса, со смесителем, с термостатическим клапаном 25-55°C |  | 1348.1382 | 1348.1382 | 0
EWG20.02 | Комбинированная гребенка DN 20, с гидрострелкой, 2 контура, с крепежом и теплоизоляцией, Q=2 м³/ч |  | 1726.074 | 1726.074 | 0
EWG20.03 | Комбинированная гребенка DN 20, с гидрострелкой, 3 контура, с крепежом и теплоизоляцией, Q=2 м³/ч |  | 2018.4498 | 2018.4498 | 0
EWG20.04 | Комбинированная гребенка DN 20, с гидрострелкой, 4 контура, с крепежом и теплоизоляцией, Q=2 м³/ч |  | 2332.744 | 2332.744 | 0
SMARTBOX 3.5
EFG25.011 | Насосная группа DN 25, без насоса, без смесителя, прямая |  | 899.8286 | 899.8286 | 0
EFG25.020 | Насосная группа DN 25, без насоса, со смесителем, без сервопривода, с возможностью изменения подающей и обратной линии |  | 1552.449 | 1552.449 | 0
EFG25.021 | Насосная группа DN 25, без насоса, со смесителем, без сервопривода |  | 1193.4177 | 1193.4177 | 0
EFG25.031 | Насосная группа DN 25, без насоса, со смесителем, с термостатическим клапаном 25-55°C |  | 1522.1937 | 1522.1937 | 0
EFG25.20 | Насосная группа DN 25, без насоса, с теплообменником на 20 пластин |  | 3276.7225 | 3276.7225 | 0
EFG25.30 | Насосная группа DN 25, без насоса, с теплообменником на 30 пластин |  | 3423.9672 | 3423.9672 | 0
EWG25.00 | Гидрострелка DN 25, Q=3.5 м³/ч |  | 990.6725 | 990.6725 | 0
EWG25.02 | Гребенка DN 25, 2 контура, в теплоизоляции, Q=3.5 м³/ч |  | 1099.834 | 1099.834 | 0
EWG25.03 | Гребенка DN 25, 3 контура, в теплоизоляции, Q=3.5 м³/ч |  | 1365.986 | 1365.986 | 0
EWG25.04 | Гребенка DN 25, 4 контура, в теплоизоляции, Q=3.5 м³/ч |  | 1863.064 | 1863.064 | 0
EWG25.05 | Гребенка DN 25, 5 контуров, в теплоизоляции, Q=3.5 м³/ч |  | 2598.896 | 2598.896 | 0
EWG25.001 | Крепеж гребенки, DN 25/DN 32 |  | 194.5258 | 194.5258 | 0
EWG25.002 | Крепеж гидрострелки, DN 25 |  | 137.6945 | 137.6945 | 0
EWG.00i | HydroMix Гидрострелка |  | 1248.566 | 1248.566 | 0
EWGH.03i | TwinSide коллектор распределительный до 3 отопительных контуров |  | 1600.9043 | 1600.9043 | 0
EWGH.05i | TwinSide коллектор распределительный до 5 отопительных контуров |  | 2157.7099 | 2157.7099 | 0
EWGH.07i | TwinSide коллектор распределительный до 7 отопительных контуров |  | 2813.9312 | 2813.9312 | 0
EWG.02i | CombiBox коллектор распределительный со встроенной гидрострелкой на 2 выхода |  | 2016.4333 | 2016.4333 | 0
EWG.03i | CombiBox коллектор распределительный со встроенной гидрострелкой на 3 выхода |  | 2391.2505 | 2391.2505 | 0
EWG.04i | CombiBox коллектор распределительный со встроенной гидрострелкой на 4 выхода |  | 2605.4715 | 2605.4715 | 0
SMARTBOX 6.5
EFG32.01 | Насосная группа DN 32, без насоса, без смесителя, прямая |  | 1277.2165 | 1277.2165 | 0
EFG32.02 | Насосная группа DN 32, без насоса, со смесителем |  | 1980.484 | 1980.484 | 0
EWG32.00 | Гидрострелка DN 32, в теплоизоляции, Q=6,5 м³/ч |  | 1104.2177 | 1104.2177 | 0
EWG32.02 | Гребенка DN 32, 2 контура, в теплоизоляции, Q=6,5 м³/ч |  | 1710.418 | 1710.418 | 0
EWG32.03 | Гребенка DN 32, 3 контура, в теплоизоляции, Q=6,5 м³/ч |  | 1941.344 | 1941.344 | 0
EWG32.04 | Гребенка DN 32, 4 контура, в теплоизоляции, Q=6,5 м³/ч |  | 2168.356 | 2168.356 | 0
EWG25.001 | Крепеж гребенки, DN 25/DN 32 |  | 194.5258 | 194.5258 | 0
EWG32.001 | Комплект переходников для установки насосной группы DN 25 на коллектор DN 32 |  | 305.8008 | 305.8008 | 0
EWG32.002 | Крепеж гидрострелки, DN 32 |  | 227.3251 | 227.3251 | 0
POWERBOX 33
EFG40.010 | Насосная группа DN 40, фланцевая, без насоса, без смесителя, прямая |  | 12849.662 | 12849.662 | 0
EFG40.020 | Насосная группа DN 40, фланцевая, без насоса, со смесителем, без сервопривода |  | 16027.83 | 16027.83 | 0
EFG50.010 | Насосная группа DN 50, фланцевая, без насоса, без смесителя, прямая |  | 14137.368 | 14137.368 | 0
EFG50.020 | Насосная группа DN 50, фланцевая, без насоса, со смесителем, без сервопривода |  | 18278.38 | 18278.38 | 0
EWG100.00 | Гидравлический разделитель DN 100, в теплоизоляции, Q=33 м³/ч |  | 9534.6997 | 9534.6997 | 0
EWG100.402 | Распределительный коллектор DN 100 с фланцевыми отводами DN40, 2 контура, Q=33 м³/ч |  | 10074.636 | 10074.636 | 0
EWG100.403 | Распределительный коллектор DN 100 с фланцевыми отводами DN40, 3 контура, Q=33 м³/ч |  | 12869.232 | 12869.232 | 0
EWG100.502 | Распределительный коллектор DN 100 с фланцевыми отводами DN50, 2 контура, Q=33 м³/ч |  | 10665.65 | 10665.65 | 0
EWG100.503 | Распределительный коллектор DN 100 с фланцевыми отводами DN50, 3 контура, Q=33 м³/ч |  | 14309.584 | 14309.584 | 0
POWERBOX 70
EFG65.010 | Насосная группа DN 65, фланцевая, без насоса, без смесителя, прямая |  | 15910.41 | 15910.41 | 0
EFG65.020 | Насосная группа DN 65, фланцевая, без насоса, со смесителем, без сервопривода |  | 20752.028 | 20752.028 | 0
EWG150.00 | Гидравлический разделитель DN 150, в теплоизоляции, Q=70 м³/ч |  | 13309.0873 | 13309.0873 | 0
EWG100.652 | Распределительный коллектор DN 150 с фланцевыми отводами DN65, 2 контура, Q=70 м³/ч |  | 130410.566 | 130410.566 | 0
EWG100.653 | Распределительный коллектор DN 150 с фланцевыми отводами DN65, 3 контура, Q=70 м³/ч |  | 16685.382 | 16685.382 | 0
Комплектующие групп быстрого монтажа (промышленная серия)
ES01.06 | Сервопривод с управляющим сигналом 0-10 В, 24В |  | 2773.8518 | 2773.8518 | 0
ES01.05 | Сервопривод, 220В, 3-х позиционный |  | 1415.5764 | 1415.5764 | 0
EWG100.005 | Опорная нога для гидрострелки |  | 530.347 | 530.347 | 0
EWG100.003 | Комплект напольных опор для коллектора (2шт) |  | 1432.8763 | 1432.8763 | 0
EWG40.32 | Комплект переходников с фланца DN 40 на DN 32 |  | 2440.7313 | 2440.7313 | 0
EWG50.32 | Комплект переходников с фланца DN 50 на DN 32 |  | 2470.3994 | 2470.3994 | 0
EWG65.32 | Комплект переходников с фланца DN 65 на DN 32 |  | 2833.8926 | 2833.8926 | 0
EWG150.100 | Комплект переходных фланцев DN 150/DN 100 |  | 3615.5575 | 3615.5575 | 0
EWG50.40 | Комплект переходных фланцев DN 50/DN 40 |  | 2068.8621 | 2068.8621 | 0
EWG65.40 | Комплект переходных фланцев DN 65/DN 40 |  | 2520.4203 | 2520.4203 | 0
EWG65.50 | Комплект переходных фланцев DN 65/DN 50 |  | 2638.4665 | 2638.4665 | 0
EWG100.006 | Соединительные болты для фланца DN 100 |  | 750.5878 | 750.5878 | 0
EWG150.006 | Соединительные болты для фланца DN 150 |  | 834.8562 | 834.8562 | 0
EWG100.001 | Угловое соединение для коллекторов DN 100 |  | 4930.3484 | 4930.3484 | 0
EWG150.001 | Угловое соединение для коллекторов DN 150 |  | 5470.9892 | 5470.9892 | 0
EWG100.008 | Фланец плоский DN 100 8 отверстий |  | 700.1363 | 700.1363 | 0
EWG150.008 | Фланец плоский DN 150 8 отверстий |  | 944.683 | 944.683 | 0
EWG100.002 | Фланцевая заглушка DN 100 8 отверстий |  | 834.8562 | 834.8562 | 0
EWG150.002 | Фланцевая заглушка DN 150 8 отверстий |  | 1256.0417 | 1256.0417 | 0
Автоматика
ES01.001 | Сервопривод трехпозиционный, 230 В, 50-60 Гц, 5 Вт, 10 Нм, 120с/90°, IP42 |  | 285.2523 | 285.2523 | 0
ES01.011 | Сервопривод с контроллером постоянной температуры |  | 667.337 | 667.337 | 0
Насосное оборудование
EFG25.000 | Комплект адаптера насоса 130 мм 1" на группу 180 мм 1 1/2" (2 шт) |  | 151.1587 | 151.1587 | 0
Циркуляционный насос с частотным регулированием для систем отопления
APE20-6-130 | Циркуляционный насос с частотным регулированием ELSEN 20-130/6 |  | 524.476 | 524.476 | 0
APE25-6-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием ELSEN 25-180/6 |  | 500.992 | 500.992 | 0
APE25-8-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием ELSEN 25-180/8 |  | 520.562 | 520.562 | 0
APE32-6-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием ELSEN 32-180/6 |  | 614.498 | 614.498 | 0
APE32-8-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием ELSEN 32-180/8 |  | 544.046 | 544.046 | 0
ECP01.20-6-130 | Циркуляционный насос с частотным регулированием OPTIMUM V2, DN20, 6–130 |  | 464.7875 | 464.7875 | 0
ECP01.25-6-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием OPTIMUM V2, DN25, 6–180 |  | 501.5791 | 501.5791 | 0
ECP01.25-8-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием OPTIMUM V2, DN25, 8–180 |  | 523.6149 | 523.6149 | 0
ECP01.32-6-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием OPTIMUM V2, DN32, 6–180 |  | 543.5372 | 543.5372 | 0
ECP01.32-8-180 | Циркуляционный насос с частотным регулированием OPTIMUM V2, DN32, 8–180 |  | 543.5372 | 543.5372 | 0
Циркуляционный насос для системы горячего водоснабжения
HBS24-12А | Циркуляционный насос для горячей воды, DN20, расход 1,38 м3, напор 12 м, с настройкой температуры отключения насоса +38 °C |  | 770.1578 | 770.1578 | 0
EHC01.01 | Циркуляционный насос для горячей воды, DN20, расход 1,38 м3, напор 12 м, с настройкой температуры отключения насоса +42 °C |  | 770.1578 | 770.1578 | 0
EHC02.01 | Циркуляционный насос для горячей воды, DN15, расход 0,46 м3, напор 1,2 м, 3 режима работы |  | 727.456 | 727.456 | 0
EHC02.02 | Циркуляционный насос для горячей воды, DN15, напор 1,2 м, с возможностью настройки и выносным датчиком температуры |  | 956.0728 | 956.0728 | 0
Канализационная насосная установка
EDW01.001 | Канализационная насосная установка SaniJet, прямое подключение |  | 861.08 | 861.08 | 0
EDW01.002 | Канализационная насосная установка SaniJet, боковое подключение |  | 876.736 | 876.736 | 0
EDW01.003 | Канализационная насосная установка SaniJet, без подключения к унитазу |  | 818.026 | 818.026 | 0
Предохранительная арматура
ESG03.10 | Группа безопасности котла до 50 кВт, подключение 1" |  | 253.9012 | 253.9012 | 0
ESB01.10 | Группа безопасности водонагревателя до 10 кВт, подключение 3/4" |  | 483.9661 | 483.9661 | 0
EHA01.12 | Гаситель гидравлических ударов, поршневой, Н 1/2" |  | 116.872 | 116.872 | 0
EFV01.12 | Клапан подпиточный с разъемным соединением 1/2", автоматический |  | 208.9293 | 208.9293 | 0
EV52.12 | Воздухоотводчик, 1/2", угловое исполнение |  | 49.473 | 49.473 | 0
EV53.12 | Воздухоотводчик, 1/2", c отсекающим клапаном |  | 51.2734 | 51.2734 | 0
EV54.12 | Воздухоотводчик, 1/2", увеличенной мощности |  | 124.9349 | 124.9349 | 0
ESV03.1212 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 3 бар, подключение ВВ 1/2" — 1/2" |  | 38.2398 | 38.2398 | 0
ESV03.1234 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 3 бар, подключение ВВ 1/2" — 3/4" |  | 51.1951 | 51.1951 | 0
ESV03.3434 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 3 бар, подключение ВВ 3/4" — 3/4" |  | 67.1642 | 67.1642 | 0
ESV03.3410 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 3 бар, подключение ВВ 3/4" — 1" |  | 73.3092 | 73.3092 | 0
ESV05.1010 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 5 бар, подключение ВВ 1" — 1" |  | 109.8268 | 109.8268 | 0
ESV05.114112 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 5 бар, подключение ВВ 1 1/4" — 1 1/2" |  | 312.6503 | 312.6503 | 0
ESV05.11220 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 5 бар, подключение ВВ 1 1/2" — 2" |  | 941.7475 | 941.7475 | 0
ESV05.20212 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 5 бар, подключение ВВ 2" — 2 1/2" |  | 1224.3775 | 1224.3775 | 0
ESV06.1212 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 1/2" — 1/2" |  | 38.592 | 38.592 | 0
ESV06.1234 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 1/2" — 3/4" |  | 56.2833 | 56.2833 | 0
ESV06.3434 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 3/4" — 3/4" |  | 67.1642 | 67.1642 | 0
ESV06.3410 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 3/4" — 1" |  | 73.3092 | 73.3092 | 0
ESV06.1010 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 1" — 1" |  | 109.8268 | 109.8268 | 0
ESV06.114112 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 1 1/4" — 1 1/2" |  | 312.6503 | 312.6503 | 0
ESV06.11220 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 1 1/2" — 2" |  | 941.7475 | 941.7475 | 0
ESV06.20212 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 6 бар, подключение ВВ 2" — 2 1/2" |  | 1224.3775 | 1224.3775 | 0
ESV08.1212 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 1/2" — 1/2" |  | 41.2927 | 41.2927 | 0
ESV08.1234 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 1/2" — 3/4" |  | 57.3792 | 57.3792 | 0
ESV08.3434 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 3/4" — 3/4" |  | 67.1251 | 67.1251 | 0
ESV08.3410 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 3/4" — 1" |  | 75.3836 | 75.3836 | 0
ESV08.1010 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 1" — 1" |  | 116.3241 | 116.3241 | 0
ESV08.114112 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 1 1/4" — 1 1/2" |  | 317.8559 | 317.8559 | 0
ESV08.11220 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 1 1/2" — 2" |  | 949.3407 | 949.3407 | 0
ESV08.20212 | Мембранный предохранительный клапан, порог срабатывания 8 бар, подключение ВВ 2" — 2 1/2" |  | 1225.082 | 1225.082 | 0
Бойлеры косвенного нагрева
EWH01.160 | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 160 л, внешнее покрытие SmartCover |  | 3565.8106 | 3565.8106 | 0
EWH01.200 | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 200 л, внешнее покрытие SmartCover |  | 3820.2988 | 3820.2988 | 0
EWH01.300 | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 300 л, внешнее покрытие SmartCover |  | 4568.3425 | 4568.3425 | 0
EWH01.500 | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 500 л, внешнее покрытие SmartCover |  | 6570.3535 | 6570.3535 | 0
EWH01.800 | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 800 л, внешнее покрытие SmartCover |  | 12309.3734 | 12309.3734 | 0
EWH01.1000 | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 1000 л, внешнее покрытие SmartCover |  | 13748.3164 | 13748.3164 | 0
EWH03.150i | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 150 л, нержавеющая сталь AISI 304 |  | 4266.26 | 4266.26 | 0
EWH03.200i | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 200 л, нержавеющая сталь AISI 304 |  | 4747.682 | 4747.682 | 0
EWH03.300i | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 300 л, нержавеющая сталь AISI 304 |  | 6555.95 | 6555.95 | 0
EWH03.400i | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 400 л, нержавеющая сталь AISI 304 |  | 7377.89 | 7377.89 | 0
EWH03.500i | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 500 л, нержавеющая сталь AISI 304 |  | 10332.96 | 10332.96 | 0
EWH03U.100i | Бойлер косвенного нагрева с одним змеевиком ELSEN 100 л, нержавеющая сталь AISI 304 |  | 3518.686 | 3518.686 | 0
Шаровые краны
Краны серии Strong
EVS15.00T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 1/2", ВВ, ручка из полимера, IIGEN |  | 38.3572 | 38.3572 | 0
EVS15.01T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 1/2", НВ, ручка из полимера |  | 40.8622 | 40.8622 | 0
EVS20.00T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 3/4", ВВ, ручка из полимера |  | 53.5827 | 53.5827 | 0
EVS15.02T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 1/2", НВ с разъемным соединением, ручка из полимера |  | 53.5827 | 53.5827 | 0
EVS20.01T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 3/4", НВ, ручка из полимера |  | 56.2833 | 56.2833 | 0
EVS20.02T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 3/4", НВ с разъемным соединением, ручка из полимера |  | 67.2034 | 67.2034 | 0
EVS25.00T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 1", ВВ, ручка из полимера |  | 79.4542 | 79.4542 | 0
EVS25.01T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 1", НВ, ручка из полимера |  | 84.4641 | 84.4641 | 0
EVS25.02T | Кран шаровой, ELSEN, Strong, полнопроходной, 1", НВ с разъемным соединением, ручка из полимера |  | 117.146 | 117.146 | 0
Фильтры и редукторы
Редукторы давления
EPR03.1212 | Редуктор давления мембранный с фильтром с сменным картриджем, регулировка от 1 до 6,5 бар, подключение В 1/2" |  | 154.8378 | 154.8378 | 0
EPR03.3434 | Редуктор давления мембранный с фильтром с сменным картриджем, регулировка от 1 до 6,5 бар, подключение В 3/4" |  | 161.1002 | 161.1002 | 0
EPR03.1010 | Редуктор давления мембранный с фильтром с сменным картриджем, регулировка от 1 до 6,5 бар, подключение В 1" |  | 248.1867 | 248.1867 | 0
EPR04.1010 | Редуктор давления поршневой, регулировка от 1 до 6,5 бар, с манометром, подключение В 1" |  | 404.5119 | 404.5119 | 0
EPR04.114114 | Редуктор давления поршневой, регулировка от 1 до 6,5 бар, с манометром, подключение В 1 1/4" |  | 518.605 | 518.605 | 0
EPR04.112112 | Редуктор давления поршневой, регулировка от 1 до 6,5 бар, с манометром, подключение В 1 1/2" |  | 527.5289 | 527.5289 | 0
EPR04.2020 | Редуктор давления поршневой, регулировка от 1 до 6,5 бар, с манометром, подключение В 2" |  | 672.1121 | 672.1121 | 0
EPR04.212212 | Редуктор давления поршневой, регулировка от 1 до 6,5 бар, с манометром, подключение В 2 1/2" |  | 1323.6757 | 1323.6757 | 0
EPR04.3030 | Редуктор давления поршневой, регулировка от 1 до 6,5 бар, с манометром, подключение В 3" |  | 1870.892 | 1870.892 | 0
Фильтры обратной промывки
ERF04.1212 | Фильтр обратной промывки, для горячей воды, рабочее давление 2-10 бар, температура 80°С, соединенение Н 1/2" |  | 782.4869 | 782.4869 | 0
ERF04.3434 | Фильтр обратной промывки, для горячей воды, рабочее давление 2-10 бар, температура 80°С, соединенение Н 3/4" |  | 896.7757 | 896.7757 | 0
ERF03.1212 | Фильтр обратной промывки, для холодной воды, рабочее давление 2-10 бар, температура 30°С, соединенение Н 1/2" |  | 704.246 | 704.246 | 0
ERF03.3434 | Фильтр обратной промывки, для холодной воды, рабочее давление 2-10 бар, температура 30°С, соединенение Н 3/4" |  | 779.3948 | 779.3948 | 0
Коллекторные группы
Коллекторные группы без вентилей и расходомеров
EMi01.02 | Коллекторная группа НГ 1", 2 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 333.4728 | 333.4728 | 0
EMi01.03 | Коллекторная группа НГ 1", 3 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 421.1073 | 421.1073 | 0
EMi01.04 | Коллекторная группа НГ 1", 4 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 496.4909 | 496.4909 | 0
EMi01.05 | Коллекторная группа НГ 1", 5 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 571.8354 | 571.8354 | 0
EMi01.06 | Коллекторная группа НГ 1", 6 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 649.8414 | 649.8414 | 0
EMi01.07 | Коллекторная группа НГ 1", 7 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 725.4208 | 725.4208 | 0
EMi01.08 | Коллекторная группа НГ 1", 8 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 805.5403 | 805.5403 | 0
EMi01.09 | Коллекторная группа НГ 1", 9 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 879.6324 | 879.6324 | 0
EMi01.10 | Коллекторная группа НГ 1", 10 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 966.8363 | 966.8363 | 0
EMi01.11 | Коллекторная группа НГ 1", 11 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1030.4388 | 1030.4388 | 0
EMi01.12 | Коллекторная группа НГ 1", 12 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1105.7833 | 1105.7833 | 0
Коллекторные группы с вентилями
EMi02.02 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 2 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 626.0834 | 626.0834 | 0
EMi02.03 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 3 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 787.5751 | 787.5751 | 0
EMi02.04 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 4 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 948.5579 | 948.5579 | 0
EMi02.05 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 5 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1109.6973 | 1109.6973 | 0
EMi02.06 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 6 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1272.7937 | 1272.7937 | 0
EMi02.07 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 7 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1433.5808 | 1433.5808 | 0
EMi02.08 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 8 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1594.7202 | 1594.7202 | 0
EMi02.09 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 9 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1758.2079 | 1758.2079 | 0
EMi02.10 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 10 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1919.3865 | 1919.3865 | 0
EMi02.11 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 11 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 2080.7215 | 2080.7215 | 0
EMi02.12 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями, 12 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 2241.8218 | 2241.8218 | 0
Коллекторные группы с вентилями и расходомерами
EMi03.02 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 2 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 697.4357 | 697.4357 | 0
EMi03.03 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 3 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 881.5502 | 881.5502 | 0
EMi03.04 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 4 контура 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1065.5082 | 1065.5082 | 0
EMi03.05 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 5 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1249.2705 | 1249.2705 | 0
EMi03.06 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 6 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1434.0896 | 1434.0896 | 0
EMi03.07 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 7 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1618.0476 | 1618.0476 | 0
EMi03.08 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 8 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1801.6925 | 1801.6925 | 0
EMi03.09 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 9 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 1987.2552 | 1987.2552 | 0
EMi03.10 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 10 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 2170.587 | 2170.587 | 0
EMi03.11 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 11 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 2354.3493 | 2354.3493 | 0
EMi03.12 | Коллекторная группа НГ 1" с вентилями и расходомерами, 12 контуров 3/4" EK, нержавеющая сталь |  | 2538.4638 | 2538.4638 | 0
Коллекторы модульные
Коллекторы 3/4" с регулировочными вентилями под 90°, отводы 3/4" EK, покрытие олово (TIN)
EMW01.02T | Коллектор модульный 3/4", с вентилями под 90°, 2 отвода, выход 3/4"EK, покрытие олово |  | 115.2282 | 115.2282 | 0
EMW01.03T | Коллектор модульный 3/4", с вентилями под 90°, 3 отвода, выход 3/4"EK, покрытие олово |  | 166.345 | 166.345 | 0
EMW01.04T | Коллектор модульный 3/4", с вентилями под 90°, 4 отвода, выход 3/4"EK, покрытие олово |  | 217.4618 | 217.4618 | 0
Коллекторы 1" с регулировочными вентилями под 90°, отводы 3/4" EK, покрытие олово (TIN)
EMW02.02T | Коллектор модульный 1", с вентилями под 90°, 2 отвода, выход 3/4"EK, покрытие олово |  | 129.71 | 129.71 | 0
EMW02.03T | Коллектор модульный 1", с вентилями под 90°, 3 отвода, выход 3/4"EK, покрытие олово |  | 181.8053 | 181.8053 | 0
EMW02.04T | Коллектор модульный 1", с вентилями под 90°, 4 отвода, выход 3/4"EK, покрытие олово |  | 243.5291 | 243.5291 | 0
Коллекторы 3/4" с регулировочными вентилями под 90°, отводы 1/2" НР ПУ, покрытие олово (TIN)
EMW03.02T | Коллектор модульный 3/4", с вентилями под 90°, 2 отвода, выход 1/2" НР ПУ, покрытие олово |  | 117.1852 | 117.1852 | 0
EMW03.03T | Коллектор модульный 3/4", с вентилями под 90°, 3 отвода, выход 1/2" НР ПУ, покрытие олово |  | 166.8538 | 166.8538 | 0
EMW03.04T | Коллектор модульный 3/4", с вентилями под 90°, 4 отвода, выход 1/2" НР ПУ, покрытие олово |  | 216.0137 | 216.0137 | 0
EMW05.001-T | Кронштейн универсальный сдвоенный для коллектора 3/4" |  | 45.7155 | 45.7155 | 0
EMW05.002-T | Кронштейн универсальный сдвоенный для коллектора 1" |  | 50.4515 | 50.4515 | 0
Регулирующая арматура
Арматура для отопительных приборов
EVR08.1211 | Вентиль ручной, прямой, 1/2" В - 1/2" Н с уплотнением O-RING |  | 32.4862 | 32.4862 | 0
EVR08.3411 | Вентиль ручной, прямой, 3/4 ЕК"- 1/2" Н с уплотнением O-RING |  | 33.4647 | 33.4647 | 0
EVR08.1212 | Вентиль ручной, угловой, 1/2" В - 1/2" Н с уплотнением O-RING |  | 32.5645 | 32.5645 | 0
EVR08.3412 | Вентиль ручной, угловой, 3/4 ЕК"-1/2" Н с уплотнением O-RING |  | 33.4647 | 33.4647 | 0
|  |  |  | ИТОГО: | 0
ТРУБА ELSEN
АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ
НАСОСЫ
СЕРВОПРИВОД
SMARTBOX
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
МАТЫ ДЛЯ ТП
SANIJET
ШКАФЫ
ИНСТРУМЕНТ
РЕЗЬБОЗАЖИМНЫЕ
ГАСИТЕЛЬ
БОЙЛЕРЫ
ШАРОВЫЕ КРАНЫ
РЕДУКТОРЫ
КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ТП
ИТОГО