К статье «Специальные организационные мероприятия для предотвращения падения с высоты на стройплощадке»

Форма
НАРЯД-ДОПУСК № ________
на выполнение работ с повышенной опасностью

Выдан ___ ______________ 20___ г.

Действителен до ___ ______________ 20___ г.

1. Руководителю работ 


(фамилия, инициалы, должность служащего)

на выполнение работ 


(наименование работ, место и условия выполнения)

2. Место проведения работ 


(цех №, наименование установки,

отделения, участка, площадки, корпус №, наименование помещения,

сооружения, оборудования, другое)

3. Лицо (лица), ответственное (ответственные) за подготовку работ 


(фамилия,

инициалы, должность служащего)

4. Вредные и (или) опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: 


5. Анализ воздушной среды перед началом и в период производства работ1:

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Определяемые компоненты (вещества)
	Допустимая концентрация
	Результаты анализа
	Должность служащего (профессия рабочего), фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего анализ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


6. До начала выполнения работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия2:

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Лицо, ответственное за подготовку работ (фамилия, инициалы, подпись)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Начало работ ______ ч _____ мин ______________ 20__ г.

Окончание работ ______ ч _____ мин ______________ 20__ г.

	Руководитель работ
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(фамилия, инициалы)


7. В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия3:

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Руководитель работ (фамилия, инициалы, подпись)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


8. Состав исполнителей работ:

	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
	Профессия рабочего (должность служащего), квалификационный разряд, группа по электробезопасности (если требуется)
	С условиями работы ознакомил, целевой инструктаж по охране труда провел (должность служащего, фамилия, инициалы, подпись), дата, время
	С условиями работ ознакомлен, целевой инструктаж по охране труда получил (подпись), дата, время

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Наряд-допуск выдал 


(уполномоченный приказом руководителя

организации – должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется), подпись)

Наряд-допуск принял 


(должность служащего, фамилия, собственное

имя, отчество (если таковое имеется), подпись)

9. Разрешение на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне имеется 


(наименование организации,

выдавшей разрешение)

10. Рабочие места и условия труда проверены. Подготовительные мероприятия, указанные в пункте 6 наряда-допуска, выполнены. Разрешаю приступить к выполнению работ 


(должность, фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется), подпись, дата)

11. Наряд-допуск продлен до 


(дата, подпись лица, выдавшего

наряд-допуск)

12. Изменения в составе исполнителей работ

	Дата
	Выведен из состава исполнителей работ (бригады) должность служащего (профессия рабочего), фамилия и инициалы
	Введен в состав исполнителей работ (бригады) должность служащего (профессия рабочего), фамилия и инициалы
	С условиями работы ознакомил, целевой инструктаж по охране труда провел должность служащего, фамилия, инициалы, подпись, дата, время
	С условиями работ ознакомлен, целевой инструктаж по охране труда получил должность служащего (профессия рабочего), фамилия, инициалы, подпись, дата, время

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работающие выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ 


(фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется), подпись, дата)

Лицо, выдавшее наряд-допуск 


(фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется), подпись, дата)

Примечания:

1. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (первый находится у лица, выдавшего наряд-допуск, второй – у руководителя работ). Третий экземпляр выдается уполномоченному должностному лицу организации, на территории которой производятся работы, если иное не предусмотрено техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения.

2. К наряду-допуску при необходимости прилагаются эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности.

_______

1 Заполняется при необходимости проведения анализа воздушной среды.

2 Определяются организационные и технические мероприятия, необходимые средства защиты.

3 Указываются мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ.

Пример приказа о назначении ответственных за организацию охраны труда на строительном объекте
ПРИКАЗ

(дата, номер)

О назначении должностных лиц, ответственных
за организацию охраны труда на строительном объекте
В соответствии с требованиями абз. 15 ч. 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» (в ред. от 17 июля 2023 г.), п. 24 Правил по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 февраля 2025 г. № 11, а также пп. 3.1 и 4 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (в ред. от 15 апреля 2026 г.), в целях обеспечения безопасности труда работающих
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На строительном объекте (наименование объекта) назначить следующих ответственных лиц:

1.1. за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работающими требований по охране труда – производителя работ (фамилия, инициалы);
1.2. за пожарную безопасность – производителя работ (фамилия, инициалы);
1.3. за электробезопасность – производителя работ (фамилия, инициалы);
1.4. за электрохозяйство – инженера-энергетика (фамилия, инициалы);
1.5. при выполнении общестроительных, монолитных и отделочных работ – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.6. за безопасное проведение работ на высоте (руководителем работ) – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.7. за подготовку работ на высоте по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью – мастера (фамилия, инициалы);
1.8. при выполнении работ по монтажу металлоконструкций, демонтажных работ – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.9. при выполнении земляных работ – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.10. при выполнении огневых работ – старшего мастера (фамилия, инициалы);

1.11. при проведении электропрогрева бетона – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.12. за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ – старшего мастера (фамилия, инициалы);

1.13. за безопасное производство работ грузоподъемными кранами – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.14. за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.15. за безопасное производство работ строительными подъемниками – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.16. при выполнении работ с использованием монтажно-поршневых пистолетов – старшего мастера (фамилия, инициалы);
1.17. за исправное состояние и правильное применение ограждений (защитных, предохранительных, сигнальных) (при их применении) – мастера (фамилия, инициалы);
1.18. за исправное состояние съемных грузозахватных приспособлений, тары и всей технологической оснастки грузоподъемных кранов – инженера-механика (фамилия, инициалы);
1.19. за исправное состояние и безопасную эксплуатацию средств подмащивания (при их применении) – мастера (фамилия, инициалы);
1.20. за исправное состояние лестниц и проведение их периодических осмотров – мастера (фамилия, инициалы);
1.21. за проведение обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты, систем обеспечения безопасности работ на высоте (их компонентов, элементов, подсистем), в т.ч. их периодических осмотров и проверок исправности – мастера (фамилия, инициалы);
1.22. за письменное ознакомление работающих под роспись с технологической документацией (проектами производства работ, технологическими картами и др.) до начала выполнения строительно-монтажных работ и связанных с ними других работ – мастера (фамилия, инициалы);
1.23. за определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении действий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья работающих, на восстановление систем жизнеобеспечения, – производителя работ (фамилия, инициалы).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора – главного инженера (фамилия, инициалы).
(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Приказ разработал:

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

(дата)

ОЗНАКОМЛЕНЫ:




















































































